## TRAFO
TRAFO TESİSLERİ BAKIM ONARIMI VE İŞLETME SORUMLULUĞU MAHAL LİSTESİ
Sıra No | Cinsi | Gücü & Kapasitesi | Miktarı | Bulunduğu Yer | Bakım Periyodu | Açıklama
1 | TRAFO | 1000 KVA | 1 | Merkezi Yemekhane | 3 AYLIK
2 | TRAFO | 1000 KVA | 1 | Merkezi Kütüphane | 3 AYLIK
3 | TRAFO | 1000 KVA | 1 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | 3 AYLIK
4 | TRAFO | 1000 KVA | 1 | Barbaros Hayrettin Gemi İnş. ve Denizcilik Fakültesi | 3 AYLIK
5 | TRAFO | 1600 KVA | 1 | Bilim ve Tek. Uyg. ve Araş. Merkezi (Merkezi Labaratuvar) | 3 AYLIK
6 | TRAFO | 800 KVA | 1 | Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Kampüsü | 3 AYLIK
7 | TRAFO | 1000 KVA | 1 | İskenderun Meslek Yüksekokulu Kampüsü | 3 AYLIK
8 | TRAFO | 400 KVA | 1 | Dörtyol Meslek Yüksekokulu Kampüsü | 3 AYLIK
9 | TRAFO | 250 KVA | 1 | Merkez Kampüs Giriş Mahalli | 3 AYLIK
10 | TRAFO | 1000 KVA | 1 | Mimarlık Fakültesi | 3 AYLIK
11 | TRAFO | 1000 KVA | 1 | Merkez Kampüs Kapalı Spor Tesisleri | 3 AYLIK
12 | TRAFO | 630 KVA | 1 | Hangar Binası | 3 AYLIK

## KOMPANZASYON
KOMPANZASYON BAKIM ONARIM VE TAKİBİ MAHAL LİSTESİ
Sıra No | Kapasitesi | Bulunduğu Yer | Bakım Periyodu | Açıklama
1 | 250 kVa - 1600 kVa | Merkez Kampüs | AYLIK
2 | 800 kVa | Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Kampüsü | AYLIK
3 | 1000 kVa | İskenderun Meslek Yüksekokulu Kampüsü | AYLIK
4 | 400 kVa | Dörtyol Meslek Yüksekokulu Kampüsü | AYLIK
5 | - | Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Kampüsü | AYLIK

## PARATONER
PARATONER TESİSATI BAKIM VE ONARIMI MAHAL LİSTESİ
Sıra No | Cinsi | Adet | Bulunduğu Yer | Bakım Periyodu | Açıklama
1 | PARATONER | 1 | Merkezi Yemekhane | YILLIK
2 | PARATONER | 1 | Merkezi Kütüphane | YILLIK
3 | PARATONER | 1 | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | YILLIK
4 | PARATONER | 1 | Barbaros Hayrettin Gemi İnş. ve Denizcilik Fakültesi | YILLIK
5 | PARATONER | 1 | Bilim ve Tek. Uyg. ve Araş. Merkezi (Merkezi Labaratuvar) | YILLIK
6 | PARATONER | 1 | Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı Kampüsü | YILLIK
7 | PARATONER | 3 | İskenderun Meslek Yüksekokulu Kampüsü | YILLIK
8 | PARATONER | 1 | Dörtyol Meslek Yüksekokulu Kampüsü | YILLIK
7 | PARATONER | 1 | Merkez Kampüs Kapalı Spor Tesisleri | YILLIK
8 | PARATONER | 1 | Mimarlık Fakültesi | YILLIK
9 | PARATONER | 1 | Hangar Binası | YILLIK