Cihazın Adı: New Purification System

Cihazın Modeli: New Human Power I

Ay/Yıl:

| Gün | 1.Kademe |  |  | 2.Kademe |  |  | SONUÇ | İMZA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | Product (Resistivity) | Rejection | pH | Resistivity | Diğer |  |  |
|  | 5-7 | 1-15 MΩcm | >90% | 5-7 | 18.2 MΩcm |  | U / UD |  |

NOTLAR

- Sonuçlar, U: Uygun / UD: Uygun Değil şeklinde tanımlanır.

- Uygun olmayan değerlerde yapılacak işlemler Saf Su Cihaz Bakım Talimatında verilmektedir.

- Cihaz Spektroskopi Laboratuvarında bulunmaktadır.