| DENETLENEN BÖLÜM/SORUMLUSU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DENETİM TARİHİ |  |  |  |  |  |
| DENETÇİ ADI SOYADI |  |  |  |  |  |
| MADDE NO |  | UYGUN | KISMEN UYGUN | UYGUN DEĞİL | DENETÇİ GÖRÜŞLERİ |
| 5 | TEKNİK ŞARTLAR |  |  |  |  |
| 5.1 | Analizlerin doğruluk ve güvenilirliğini etkileyen faktörler belirlenmiş mi? |  |  |  |  |
| 5.2 | PERSONEL |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Özel cihazları kullanan, analiz yapan, sonuçları değerlendiren, rapor ve sertifikaları imzalayan personelin yeterliliği sağlanmış mı? |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Personelin eğitimi ile ilgili hedefler belirlenmiş mi? |  |  |  |  |
| 5.2.3 | Eğitim Prosedürü mevcut mu? Yıllık Eğitim Planı hazırlanmış mı? |  |  |  |  |
| 5.2.4 | Analiz veya kalibrasyonda görev alan idari, teknik ve kilit destek personelin görev tanımı var mı? |  |  |  |  |
| 5.2.5 | Görev tanımları belirli tip numune alma, analiz veya kalibrasyon yapma, rapor ve sertifika yazma, görüş bildirme ve yorumlama, belirli tip cihazları kullanma ve idari görevleri içeriyor mu? |  |  |  |  |
| 5.3 | YERLEŞİM VE ÇEVRE KOŞULLARI |  |  |  |  |
| 5.3.1 | İlgili standartlar gereği ölçümlerin sonucunu etkileyebilecek çevre şartları izleniyor ve kaydediliyor mu? |  |  |  |  |
| 5.3.2 | Ölçümlerin kalitesine etki eden alanlara girişler ve bu alanların kullanımı kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |
| 5.3.3 | Laboratuvarın düzeni ve temizliği için gerekli önlemler alınmış mı? |  |  |  |  |
| 5.4 | ANALİZ METOTLARININ GEÇERLİ KILINMASI |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Numunelerin kabulü, korunması, taşınması ve imhası ile ilgili nasıl bir yol izleniyor? Prosedür mevcut mu? |  |  |  |  |
| 5.4.2 | Bütün cihazlar/donanımlar için çalıştırma ve kullanma talimatları var mı? Güncelliği sağlanmış mı? |  |  |  |  |
| 5.4.3 | Analiz metotlarının tamamı mevcut mu? |  |  |  |  |
| 5.4.4 | Müşteri seçilen metot hakkında bilgilendiriliyor mu? |  |  |  |  |
| 5.4.5 | Ölçüm belirsizliği nasıl hesaplanıyor? Prosedür mevcut mu? |  |  |  |  |
| 5.4.6 | Ölçüm belirsizliği hesaplanırken bütün belirsizlik bileşenleri dikkate alınıyor mu? |  |  |  |  |
| 5.4.7 | Analiz verileri elektronik ortamda elde ediliyor/tutuluyor mu? Veri cihazlarının işlevlerini aksatmayacak şekilde bakımları yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| 5.5 | CİHAZ BAKIM VE KALİBRASYONU |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Sonuçlar üzerinde önemli etkileri olan cihazlar için kalibrasyon programları kullanılıyor mu? |  |  |  |  |
| 5.5.2 | Cihazlar hizmete alınmadan önce ilgili standart şartnamelere uygun olarak kalibre ve kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |
| 5.5.3 | Cihazların tanımlanması yapılmış mı? |  |  |  |  |
| 5.5.4 | Cihaz kayıtları ve listeleri mevcut mu? |  |  |  |  |
| 5.5.5 | Cihaz bakım/kalibrasyonları için prosedür mevcut mu? Uygulanıyor mu? |  |  |  |  |
| 5.5.6 | Cihaz bakım/kalibrasyon planları mevcut mu? |  |  |  |  |
| 5.5.7 | Dışarıdan alınan kalibrasyon hizmetlerinde, yeterliliğini, ölçme yeteneğini ve izlenebilirliğini sağlayan kuruluşlar mı tercih ediliyor? |  |  |  |  |
| 5.5.8 | Kalibrasyon raporları ölçme belirsizliği ve uygunluk beyanı içeriyor mu? |  |  |  |  |
| 5.5.9 | Arızalı/hatalı cihazlar tanımlanıyor mu? |  |  |  |  |
| 5.6 | ÖLÇÜMLERİN İZLENİLEBİLİRLİĞİ |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Referans malzemelerin izlenebilirliği sertifikalı referans malzemelere göre mi sağlanıyor? |  |  |  |  |
| 5.6.2 | Referans standartlar ile gerekli ara kontroller yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| 5.6.3 | Referans malzemelerin, taşınmaları, depolanmaları ve kullanılmaları için prosedür/talimat mevcut mu? |  |  |  |  |
| 5.7 | NUMUNE ALMA |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Numune alma için plan ve prosedürler mevcut mu? Uygulanıyor mu? |  |  |  |  |
| 5.8 | ANALİZ VE KALİBRASYON NUMUNELERİNİN TAŞINMASI VE NAKLİ |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Numunelerinin nakli, kabulü, korunması, muhafazası ve/veya imhası için prosedür mevcut mu? |  |  |  |  |
| 5.8.2 | Numune tanımlama sistemi mevcut mu? |  |  |  |  |
| 5.9 | ANALİZ SONUÇLARININ KALİTESİNİN TEMİNİ |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Yapılan analizin geçerliliğini izlemek için prosedür mevcut mu? |  |  |  |  |
| 5.9.2 | Sertifikalı referans malzemeler ile laboratuvar içi kalite kontrol sağlanıyor mu? |  |  |  |  |
| 5.9.3 | Uygun olmayan analizler için prosedür mevcut mu? |  |  |  |  |
| 5.9.4 | Uygunsuzluk durumunda aynı veya farklı metotları kullanarak analizler tekrarlanıyor mu? |  |  |  |  |
| 5.10 | SONUÇLARIN RAPOR HALİNE GETİRİLMESİ |  |  |  |  |
| 5.10.1 | Analiz raporları hazırlanıyor mu? |  |  |  |  |
| 5.10.2 | Rapor formatı gerekli tüm bilgileri içeriyor mu? Güncelliği sağlanıyor mu? |  |  |  |  |
| 5.10.3 | Sonuç raporunda görüş ve öneriler belirtiliyor mu? |  |  |  |  |
| 5.10.4 | Raporu, her çeşit analize uyabilecek, yanlış anlama ve yanlış kullanma olasılığını en aza indirecek şekilde tasarlanmış mı? |  |  |  |  |
| 5.10.5 | Sonuç raporları kayıt altına alınıyor mu? |  |  |  |  |