| SIRA NO | MADDE ADI | KULLANILDIĞI ANALİZLER | ÜRETİCİ | SON KULLANMA TARİHİ | TAŞIMA DEPOLAMA KOŞULLARI | CAS NO | CAT NO | TEDARİKÇİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ICP-MS Internal Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Analytikjena |  | +15 +20 | 10-405-811 |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 18 | ICP-MS Tuning Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Analytikjena |  | +15 +20 | 10-405-810 |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 19 | ICP-MS-P (Phosphorus) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3139a |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 20 | ICP-Pb (Lead) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3128 |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 21 | ICP-Cd (Cadmium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +30 | 3108 |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 22 | ICP-MS-As (Arsenic) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 10/2020 | +15 +20 | 3103a |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 23 | ICP-MS-Hg (Mercury) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3131 |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 24 | ICP-MS-Cu (Copper) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3114 |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 25 | ICP-MS-Zn (Zinc) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3168a |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 26 | ICP-MS-Fe (Iron) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3126a |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 27 | ICP-MS-Mn (Manganese) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3132 |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 28 | ICP-MS-Cr (Chromium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3112a |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 29 | ICP-MS-Ni (Nickel) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3136 |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 30 | ICP-MS-Mg (Magnesium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3131a |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 31 | ICP-MS-Na (Sodyum) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3152a |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 32 | ICP-MS-K (Potassium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3141a |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 33 | ICP-MS-Ca (Calcium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3109a |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 34 | ICP-MS-B (Boron) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3107 |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 35 | ICP-MS-Se (Selenium) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3149 |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 36 | ICP-MS-Al (Aluminum) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3101a |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 37 | ICP-MS-Sn (Tin) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 11/2021 | +15 +20 | 3161 |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 38 | ICP-MS-Co (Cobalt) Reference Standard Solution | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 10/2020 | +15 +20 | 3113 |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 39 | ICP-MS Mixture Reference Standart Solution – 28019 | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 10/2020 | +15 +20 |  | ICP125.M28019 | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 40 | ICP-MS Mixture Reference Standart Solution – 28002 | ICP-MS ve AAS analizleri | Labsert (Chemical Reference Standards) | 10/2020 | +15 +20 |  | ICP125.M28002 | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 41 | Nearshore Seawater Certified Reference Material for Trace Metals and other Constituents | ICP-MS ve AAS analizleri | National Research council Canada |  | +4 |  | CASS-6 | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 42 | Certified Reference Material (Mussel Tissue) | ICP-MS ve AAS analizleri | European Commission Joint Research Centre |  | +4 | BCR-668 |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 43 | Coastal Seawater Certified Reference Material (Hg) | ICP-MS ve AAS analizleri | European Commission Joint Research Centre |  | +15 +20 | BCR-579 |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |
| 44 | Seawater Certified Reference Material for Nutrients | ICP-MS ve AAS analizleri | National Research council Canada |  | +4 | MOOS-3 |  | TETRA TEKNOLOJİK SİSTEMLER A.Ş. |