1.AMAÇ VE KAPSAM:

Makinenin amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Bu makinenin kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar çalışanlarına aittir.

3.TALİMATIN DETAYI:

- Soğutulacak malzemenin gerekli soğutma derecelerinde muhafaza edilmesine dikkat edilmelidir. Soğutucuların kapılarını açık unutmamalı, soğutucunun rahat bir ortamda dış ortam sıcaklığı ve bağıl nemli ortamda çalıştırılmasına dikkat edilmelidir.

- Zaman zaman soğutucu içinde oluşan nemden dolayı veya defrosttan gelen sular toplama kabında birikerek zemine taşabilir, zemindeki tahliye tapasını açarak suyu tahliye ediniz.

- Buzdolabınızın kapağını uzun süre açık tutmayınız.

- Termostatı işin gereğine uygun olan düşük konumda çalıştırınız.

- Buzdolabınıza sıcak haldeyken sıvı veya yarı katı maddeler koymayınız.

- Buzdolabınızı; içindeki sıcaklığı ölçen hassas termostat ucunun önünü kapatacak şekilde ve içindeki hava akımını önleyecek şekilde fazla doldurmayınız.

- Buzdolabınızı direk güneş ışığı alabilecek şekilde veya fırın, bulaşık makinası, kalorifer gibi ısı yayan cihazların yanına yerleştirmeyiniz.

- Materyalleri kapalı kaplarda koymaya dikkat ediniz.

4.REFERANS DÖKÜMANLAR:

- İlgili üretici firmanın kullanım talimatları.

| Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü | Doküman Onay Kalite Koordinatörlüğü | Yürürlük Onay Üniversite Kalite Komisyonu |
| --- | --- | --- |