**1.AMAÇ VE KAPSAM:**

Makinenin amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

**2.GÖREV VE SORUMLULUK:**

Bu makinenin kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar çalışanlarına aittir.

**3.TALİMATIN DETAYI:**

* Soğutulacak malzemenin gerekli soğutma derecelerinde muhafaza edilmesine dikkat edilmelidir. Soğutucuların kapılarını açık unutmamalı, soğutucunun rahat bir ortamda dış ortam sıcaklığı ve bağıl nemli ortamda çalıştırılmasına dikkat edilmelidir.
* Zaman zaman soğutucu içinde oluşan nemden dolayı veya defrosttan gelen sular toplama kabında birikerek zemine taşabilir, zemindeki tahliye tapasını açarak suyu tahliye ediniz.
* Buzdolabınızın kapağını uzun süre açık tutmayınız.
* Termostatı işin gereğine uygun olan düşük konumda çalıştırınız.
* Buzdolabınıza sıcak haldeyken sıvı veya yarı katı maddeler koymayınız.
* Buzdolabınızı; içindeki sıcaklığı ölçen hassas termostat ucunun önünü kapatacak şekilde ve içindeki hava akımını önleyecek şekilde fazla doldurmayınız.
* Buzdolabınızı direk güneş ışığı alabilecek şekilde veya fırın, bulaşık makinası, kalorifer gibi ısı yayan cihazların yanına yerleştirmeyiniz.
* Materyalleri kapalı kaplarda koymaya dikkat ediniz.

**4.REFERANS DÖKÜMANLAR:**

* İlgili üretici firmanın kullanım talimatları.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hazırlayan****Kalite Koordinatörlüğü**  | **Doküman Onay****Kalite Koordinatörlüğü** | **Yürürlük Onay****Üniversite Kalite Komisyonu** |