- AMAÇ

Bu talimatın amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi kampüs ve yerleşkelerinde kullanılan Hassas Terazi cihazının tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde kullanılmasını tanımlamaktır.

- KAPSAM

Bu talimat; İskenderun Teknik Üniversitesi kampüs ve yerleşkelerinde kullanılan Hassas Terazi cihazlarını kapsamaktadır.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Birim amirleri, teknisyenler ve Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

- TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamakta olup kısaltma kullanılmamıştır.

- UYGULAMALAR

  - Kullanım Şekli

- Tartıma başlamadan önce terazinin dengede olup olmadığını cihazın üzerindeki su terazisi ile kontrol ediniz. Power tuşuna basarak cihazı açınız

- Cihazın kalibrasyonu bitip “0” göstergesi ekrana geldiğinde tartmak istediğiniz malzemeyi terazi üzerine yerleştiriniz. Eğer toz tartıyorsanız bir kap içerisinde teraziyi kirletmeyecek şekilde tartım yapınız.

- Bir kap içerisinde tartım yapıyorsanız kabı ilk önce teraziye yerleştirip dara(0/T) tuşuna basınız.

- Tartım tamamlandıktan sonra power tuşuna basarak teraziyi kapatınız kirlenmesi durumunda teraziyi temizleyiniz.

- Terazinin fişini çekmeyiniz, yerini değiştirmeyiniz.

  - Kullanım Şeması

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - İç Kaynaklı Dokümanlar

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

  - Dış Kaynaklı Dokümanlar

Dış kaynaklı doküman bulunmamaktadır.