- AMAÇ

İskenderun Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTE-BTM) laboratuvarı tarafından geliştirilmiş olan analiz metotlarının uygulanmasıdır.

- KAPSAM

Laboratuvar uluslararası, bölgesel veya ulusal standartlarında güvenilir bir teknik kuruluş tarafından veya ilgili bilimsel yayınlarda veya dergilerde yayınlanmış olan veya cihazı imal eden firma tarafından belirtilmiş olan uygun metotların İSTE-BTM laboratuvarına uyarlanması; uyarlanan metotların geçerli kılınmasıdır.

- SORUMLULAR

İSTE-BTM Laboratuvar Müdürü/Müdür Yardımcısı ve Analiz Sorumluları

- İLGİLİ BÖLÜMLER

Tüm İSTE-BTM laboratuvarları

- UYGULAMA

Yeni analiz metotlarının uygulanması/geçerli kılınması;

- Uygun tanımlama yapılır.

- Malzeme tarifi yapılır.

- Tayin edilecek değişkenlerin belirlenmesi/hazırlanması.

- Cihazın doğru çalıştığının kontrolü/doğrulama (referans madde veya referans standart madde ile).

- Analiz yöntemlerinin hazırlanması, kabul/ret kriterlerinin belirlenmesi

- Validasyon çalışması

- Laboratuvarlar arası karşılaştırma yapılması

- Varsa diğer metotlardan elde edilen sonuçların karşılaştırılması.

- Sonuçların değerlendirilmesi

- Geçerli kılınmış metotlarda bazı değişiklikler yapıldığında bu değişikliklerin etkisi doküman haline getirilmeli ve uygunsa yeni geçerli kılma işlemleri yapılmalıdır.

Analiz Metodunun Seçilmesi

Metot Validasyonu

Ölçüm Belirsizliği/Kalite Kontrol

Karşılaştırma Analizleri

Düzeltici Uygulama

Sonuçların Değerlendirilmesi

UD

U

Metodun Rutin Uygulaması

U: Uygun

UD: Uygun değil

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Analiz Metotlarının Uygulanabilirlik Formu

- Analiz Kayıt Formları

- TSE Standartları

- TSE EN ISO/IEC 17025 (Güncel Revizyon)

| Revizyon No | Revizyon Tarihi | Madde No/Bölüm | Değişiklik Açıklaması / Nedeni |
| --- | --- | --- | --- |