- AMAÇ

İskenderun Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTE-BTM) laboratuvarına resmi/tüzel kişiler tarafından elden veya kargo/kurye ile ulaştırılan numuneler için öncelikli analizlerin belirlenmesidir.

- KAPSAM

İSTE-BTM laboratuvarına gelen tüm analiz numunelerini kapsamaktadır.

- SORUMLULAR

İSTE-BTM Müdürü ve Müdür Yardımcısı ve Numune Kabul Sorumlusu

- İLGİLİ BÖLÜMLER

Tüm İSTE-BTM Laboratuvarları

- UYGULAMA

- İSTE-BTM Laboratuvarı’na gelen numunelerde müşterinin analiz başvuru formundan seçeceği parametrelere göre işlem yapılır ve müşteri analiz başvuru formunda açıklamalar kısmındaki şartlara uymalıdır.

- İstenen analiz, İSTE-BTM Laboratuvarı’nda önceden çalışılmamış numuneleri ve analiz yöntemlerini kapsıyorsa analizi isteyen müşterinin yazılı başvurusu Numune Kabul Sorumlusu tarafından doğrudan İSTE-BTM Müdür Yardımcısı’na iletilir.

- İstenen analizin yapılabilirliği aşağıda açıklanan ve İlk Kez Çalışılacak Analizlerin Yapılabilirlik Formu’nda bulunan kriterler doğrultusunda İSTE-BTM Laboratuvarı Müdürü ve Teknik Yönetici tarafından değerlendirilir.

- Numune Önceden Çalışılmış Ürün Gruplarında var mı?

- Örnek Hazırlama Yöntemi var mı?

- Analiz yöntemi var mı?

- Yöntemler geçerli kılınmış mı?

- Yöntem için gerekli cihaz/ekipman var mı?

- Var olan cihazlar için ek ekipman gerekli mi?

- Kimyasal malzeme var mı?

- Referans standart/malzeme var mı?

- Numune saklama koşulları İSTE-BTM koşullarına uygun mu?

- Eleman Yeterliliği

- Nitelik

- Nicelik

- Analiz süresi müşteri isteğine uygun mu?

- KAYITLAR

- Numune Ret/Kabul Belgesi

- Numune İade Tutanağı

- Analiz Başvuru Formları

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

- Numune Kabul, Koruma, Taşıma, İmha Prosedürü

| Revizyon No | Revizyon Tarihi | Madde No/Bölüm | Değişiklik Açıklaması / Nedeni |
| --- | --- | --- | --- |