ÖNSÖZ

Kalite El Kitabı (KEK), Kalite Yönetim Sistemine ait dokümantasyonun en üst seviyesindeki dokümandır. TS EN IEC/ISO 17025 standardının Aralık 2017 revizyonu referans alınmıştır.

Bu Kalite El Kitabı, İskenderun Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTE-BTM) laboratuvarının TS EN ISO/IEC 17025 şartlarına uyarak vermekte olduğu analiz hizmetleri ile ilgili sistem, politika ve prosedürleri tanımlar ya da bu prosedürlere atıf yapar. Laboratuvarımızın vermiş olduğu analiz hizmetlerinin, TS EN ISO/IEC 17025’e verilen ve bir üçüncü taraf kuruluşun, vermiş olduğu analiz hizmetleri konusunda yeterli ve güvenilir olarak tanınması için yerine getirmesi gereken şartların nasıl karşılandığını tanımlar.

GİRİŞ

Bu Kalite El Kitabı, İSTE-BTM laboratuvarına aittir. TS EN ISO/IEC 17025 standardı maddelerinin karşılanması amacı ile, İSTE-BTM laboratuvarında oluşturulan Kalite Yönetim Sistemini açıklamak amacı ile oluşturulmuştur ve İSTE-BTM müdürü onayı olmaksızın kısmen çoğaltılamaz, üçüncü kişilere bilgi amacıyla dahi olsa verilemez.

| İÇİNDEKİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BÖLÜM NO | BÖLÜM ADI | TS EN ISO/IEC 17025 MADDE NO | SAYFA NO |
| 1 | LABORATUVAR GENEL TANITIMI |  | 3 |
| 2 | KALİTE EL KİTABI (KEK) |  | 4 |
| 2.1 | KEK DAĞITIM LİSTESİ |  | 4 |
| 2.2 | KEK REVİZYON KAYIT LİSTESİ |  |  |
| 3 | AKREDİTASYON KAPSAMI | 1 | 5 |
| 4 | YÖNETİM ŞARTLARI | 4 | 5 |
| 4.1 | KURULUŞ | 4.1 | 5 |
| 4.2 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ | 4.2 | 7 |
| 4.3 | DOKÜMAN HAZIRLAMA VE KONTROL | 4.3 | 9 |
| 4.4 | TALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ | 4.4 | 12 |
| 4.5 | ANALİZLERİN TAŞERONA VERİLMESİ | 4.5 | 14 |
| 4.6 | SATIN ALMA | 4.6 | 14 |
| 4.7 | MÜŞTERİYE HİZMET | 4.7 | 17 |
| 4.8 | ŞİKAYET VE MEMNUNİYET DEĞERLENDİRMESİ | 4.8 | 18 |
| 4.9 | UYGUN OLMAYAN ANALİZİN KONTROLÜ | 4.9 | 19 |
| 4.10 | İYİLEŞTİRME | 4.10 | 19 |
| 4.11 | DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER | 4.11 | 20 |
| 4.12 | KAYITLARIN KONTROLÜ | 4.13 | 26 |
| 4.13 | KURULUŞ İÇİ KALİTE DENETİMİ | 4.14 | 27 |
| 4.14 | YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ | 4.15 | 28 |
| 5 | TEKNİK ŞARTLAR | 5 | 30 |
| 5.1 | GENELŞARTLAR | 5.1 | 30 |
| 5.2 | PERSONEL | 5.2 | 31 |
| 5.3 | YERLEŞİM VE ÇEVRE KOŞULLARI | 5.3 | 32 |
| 5.4 | ANALİZ YÖNTEMLERİNİN GEÇERLİ KILINMASI | 5.4 | 33 |
| 5.5 | CİHAZLAR | 5.5 | 36 |
| 5.6 | ÖLÇÜMLERİN İZLENEBİLİRLİĞİ | 5.6 | 39 |
| 5.7 | NUMUNE ALMA | 5.7 | 41 |
| 5.8 | ANALİZ NUMUNELERİNİN TAŞINMASI VE NAKLİ | 5.8 | 41 |
| 5.9 | ANALİZ SONUÇLARININ KALİTESİNİN TEMİNİ | 5.9 | 43 |
| 5.10 | SONUÇLARIN RAPOR HALİNE GETİRİLMESİ | 5.10 | 44 |
|  | KALİTE EL KİTABINDA EK OLARAK YER ALAN DÖKÜMANLAR |  | 47 |

1. LABORATUVAR GENEL TANITIMI

1.1 Laboratuvarı Kimlik Bilgileri

Adı:	İskenderun Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTE-BTM)

Adres:	İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğü, Merkez Kampüs, 31200, İskenderun, Hatay, Türkiye

Telefon: Santral: 0.326 613 56 00 – 613 70 80 – 617 82 76

Faks:	0.326 613 56 13

E-Mail: www.iste.edu.tr/iste-btm

Kuruluş Tarihi: 2018

Faaliyet Alanı:

- İskenderun Teknik Üniversitesi ile diğer üniversiteler arasında ortak araştırma faaliyetleri

- Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımı

1.2 Genel Bilgiler

İskenderun Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTE-BTM) 6 Ekim 2017 tarihli 30202 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan yönetmelik uyarınca faaliyete geçmiştir. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 2017K121610 nolu araştırma alt yapı projesi ile yapılanma çalışmalarına başlayarak 2018 yılında hizmete açılmıştır.

İSTE-BTM laboratuvarı TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı çerçevesinde gerekli olan Kalite Yönetim Sistemini kurarak, analiz sonuçlarında; geçerli, yasal otoritelerce kabul görebilir teknik sonuçlar vermeyi ve mutlak müşteri memnuniyetini gerçekleştirmeyi hedefleyen bir kuruluştur. İSTE-BTM müşterilerine ait gizli bilgilerin korunmasına özen gösteren, tarafsız bir laboratuvardır.

2. KALİTE EL KİTABI (KEK)

2.1 Kek Dağıtım Listesi

| KONTROLLÜ KOPYA NO | BİRİM | İSİM |
| --- | --- | --- |
| 1 | ÜST YÖNETİM | İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü |
| 2 | TÜRKAK | - |
| 3 | İSTE-BTM LABORATUVAR MÜDÜRÜ | Mehmet Eyyüphan YAKINCI |
| ORİJİNAL | KALİTE YÖNETİCİSİ | Ülkü DEMİRCİ |

2.2 Kek Revizyon Kayıt Listesi

| BÖLÜM | SAYFA | REVİZYON NO | TARİH |
| --- | --- | --- | --- |

3. AKREDİTASYON KAPSAMI

İSTE-BTM laboratuvarı tarafından uygulanan analizler, ASTM, ISO ve/veya TSE tarafından yayınlanmış olan standart analiz yöntemleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Analiz Raporunda sonuçları verilen ve kapsamda belirtilen tüm analizler İSTE-BTM laboratuvarında gerçekleştirilen analizlerdir.

Yapılan analizler … akreditasyon numaralı TÜRKAK akreditasyon kapsamındadır.

4.  YÖNETİM ŞARTLARI

  - Kuruluş

    - İSTE-BTM laboratuvarı, 1. bölümde de kısaca açıklandığı gibi kurulmuş olup, tüm analizlerin uluslararası analiz kalitesinde yapılmasını sağlamak üzere faaliyete başlamıştır.

    - İSTE-BTM laboratuvarı, uluslararası standartların ön gördüğü testleri ve uluslararası geçerli test yöntemlerini uygular. Bu yöntemlerde uygun, gelişmiş, bilgisayar donanımlı hassas cihazlar kullanılmaktadır. Laboratuvarımızda insan sağlığı ve iş güvencesi konusunda gerekli tedbirler alınmış, emniyet kuralları içeresinde çalışma ortamı güvenliği oluşturulmuştur.

    - İSTE-BTM laboratuvarı, sadece yukarıda adres bilgileri verilen yerde hizmet vermektedir. Bu adres dışında ve/veya gezici laboratuvar hizmeti bulunmamaktadır.

    - Analizlerin gerçekleştirilmesinde ve sonuçların değerlendirilmesinde yetki ve sorumluluk görev tanımlarında açıklanan yetkin ve tarafsız uzman personele aittir (EK 1’de İSTE-BTM laboratuvarının Organizasyon Şeması verilmektedir). İSTE-BTM organizasyonunda laboratuvar ihtiyaçlarına cevap veren Satın Alma, Numune Kabul birimleri ve diğer sorumluluklar karışıklığa neden olmayacak açıklıkta hazırlanmıştır. Kilit personel Laboratuvar Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Kalite Yöneticisidir.

    - Yönetim sisteminin uygulanması sürdürülmesi ve iyileştirilmesi de dahil görevlerini yerine getirmek ve yönetim siteminden, analiz yöntem ve prosedürlerden sapmaların oluşumunu tespit etmek ve bu tip sapmaları önlemek veya en aza indirmek için gerekli işlemeleri başlatmak üzere gerekli olan yetki ve kaynaklara sahip idari ve teknik personele sahiptir.

İSTE-BTM laboratuvarındaki tüm çalışanların yetki ve sorumluluklarının açıkça belirlendiği görev tanımlarının orijinal kopyaları Kalite Yöneticisi tarafından muhafaza edilmektedir.

Diğer bir kopya ise ilgili birim dosyasında (personel dosyası) ve/veya görev sahibinde bulundurulmaktadır. İSTE-BTM laboratuvarına TS EN ISO/IEC 17025’a yönelik Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve işletilmesi için Kalite Yöneticisi atanmıştır.

Laboratuvar işlemlerinde gerekli kaliteyi sağlamak için ihtiyaç duyulan kaynakların temininden ve teknik işlemlerden genel olarak sorumlu bir teknik yönetime (ekibe) sahiptir. Müdür, Müdür Yardımcısı ve ilgili laboratuvar sorumlusu ekibi oluşturmaktadır. Kalite yöneticisi yapılan işlemleri kontrol etmektedir.

İSTE-BTM laboratuvarının çalışmalarını doğrudan veya dolaylı etkileyen birimlerin başlıca yetki ve sorumlulukları Madde 4.2.5’de özetlenmektedir.

Müşteriye ait bilgilerin gizliliğini sağlayan kodlama gibi sistemler Müşteriye Hizmet ve Gizliliğin Sağlanması Prosedüründe açıklanmaktadır.

    - İSTE-BTM laboratuvarında yönetim sisteminin etkinliğini ve tüm süreç sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlayacak uygun “Kuruluş İçi İletişim” süreci aşağıda açıklanan sistemler doğrultusunda oluşturulmuştur.

Kalite politikası, kalite hedefleri, yönetimce alınan kararlar, çalışanlarla paylaşılmak istenen bilgiler, çalışanların verdiği öneriler, müşteri şikayetleri çıkan sorun ve uygunsuzluklar gibi girdiler aşağıdaki iletişim kanalları kullanılarak çalışanlara duyurulmaktadır. Haftalık toplantıların kayıtları Toplantı Kayıt Formuna işlenmektedir.

    - Duyurular

    - Panolar

    - Haftalık Toplantılar

Çalışanlardan alınan geri besleme için en önemli iletişim kanalları olan öneri sistemi ve ekip çalışmalarının işleyiş sistematiği ise Sürekli İyileştirme İçin Öneri Sistemi ve Ekip Çalışması Talimatında açıklanmaktadır.

  - Kalite Yönetim Sistemi

4.2.1 TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına uygun olarak kurulmuş olan ve sürekli güncelleştirerek yaşatılan İSTE-BTM laboratuvarı Kalite Yönetim Sistemine ait dokümantasyon yapısı aşağıda özetlenmektedir

Kalite El Kitabı: “Stratejik Düzey” de bir doküman olup Kalite Ekibi tarafından hazırlanır, Kalite Yöneticisi tarafından kontrol edilir ve Laboratuvar Müdürü tarafından onaylanır.

Prosedürler: “Taktik Düzey” dokümanlar olup kalite ekibi tarafından hazırlanır.  Kalite Yöneticisi tarafından sisteme uygunluğu açısından kontrol edilir ve İSTE-BTM Müdürü tarafından onaylanır.

Görev Tanımları: Kalite Ekibi tarafından hazırlanır, Kalite Yöneticisi tarafından kontrol edilir ve İSTE-BTM Müdürü tarafından onaylanır.

Destek Dokümanlar: Talimatlar, listeler, formlar, analiz yöntemleri gibi destek dokümanlar işlemlerin doğru ve kontrol altında yapılmasında en önemli role sahiptir.

Bu dokümanların tamamı “Kontrollü Doküman” olup hazırlanışı, onay, dağıtım, revizyon, imhası ve kontrol altında kullanımı Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedüründe açıklanmaktadır.

4.2.2 Kalite Politikası

İSTE-BTM Üst Yönetimi, müşterilerinin tatmini ve çalışanlarının geliştirilmesi gibi konuları göz önüne alarak kuruluş “Kalite Politikasını” belirlemektedir.

Laboratuvar Müdürü’nün imzası ile yayınlanan “İSTE-BTM Kalite Politikası” çerçevesinde laboratuvarımızın Politika ve Hedefleri de ayrıca belirlemiş olup Yönetim Kurulu onayı ile yayınlanır.

Kalite Politikasında yer alan konuların (üst yönetim taahhüdü, personel yetkinliği, analizlerin uluslararası standartlara uygunluğu vb.) gerçekleştirilmesine yönelik hedefler her yıl Laboratuvar Müdürü tarafından, Kalite Yöneticisinden alınan geri bildirimlerin de değerlendirilmesi ile belirlenir.

Yıllık hedefler ilgili sorumlularla tartışılarak son haline getirilir ve hedefler sahiplendirilir.

4.2.3 Laboratuvar yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması ve etkinliğinin sürekli gelişimi için koyulan yıllık hedeflerin gerçekleştirilme durumu periyodik olarak gözden geçirilmektedir.

Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında detayları ile gözden geçirilen hedeflerin, gerçekleştirilmesi ile ilgili sorunlar varsa gerekli önlemler alınır.

4.2.4 Gerek Kalite Politikasının gerekse müşteri memnuniyetinin, yasal ve mevzuat şartlarına uygunluğunun önemi, yazılı ve sözlü iletişim kanalları ile tüm kuruluş çalışanlarına duyurulur.

Kalite Yönetim Sistemimizin dokümantasyon yapısı Madde:4.2.1’de özetlenmektedir.  Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedüründe hazırlanışı, onay, dağıtım, revizyon, imhası ve kontrol altında kullanımı detaylarıyla açıklanan kontrollü dokümanların tamamı Laboratuvar Kontrollü Doküman Dağıtım ve Revizyon İzleme Listesinde verilmektedir.

4.2.5 Yetki ve Sorumluluklar

Aşağıda kısaca açıklanan Kalite Yönetim Sistemi içinde yer alan tüm çalışanların yetki ve sorumlulukları görev tanımlarında verilmektedir. Görev için gerekli özelliklerin de belirlendiği görev tanımlarının orijinalleri Kalite Yöneticisi tarafından muhafaza edilmektedir. Bir kopyası da İSTE-BTM Müdürü tarafından muhafaza edilmektedir. Diğer bir kopya ise ilgili birim dosyasında ve/veya görev sahibinde bulundurulmaktadır. Tüm süreç sahipleri, kendi fonksiyonlarını yerine getirirken, Kalite Yöneticisi yönetim sisteminin uygulanmasını ve sürekliliğini sağlayacak güncelleştirmelerinin yapılmasından sorumludur.

4.2.6 Kalite Yönetim Sisteminde meydana gelen değişikliklerin planlanması ve uygulanmasında, değişikliklerin hayata geçirilmesi için yönetim sistem dokümantasyonunda revizyonların nasıl yapılacağı Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedüründe açıklanmaktadır.

4.2.7 Değişikliklerin etkin bir şekilde uygulanması için dokümantasyon revizyonunun yanı sıra çalışanlara ilgili eğitimler verilmekte ve bunların kayıtları tutulmaktadır.

4.3 Doküman Hazırlama ve Kontrol

(Prosedür No: …)

İSTE-BTM laboratuvarına ait Kalite El Kitabı, prosedür ve tüm kontrollü dokümanların/verilerin sistematik olarak hazırlanması, onayı, dağıtımı, korunması, yayınlanması, güncelleştirilmesi, kullanım dışı kalanların iptal edilmesi ve revizyonlarının kontrol altında tutulması için kurulan sistem aşağıda kısaca özetlenmektedir.

    - Doküman kodlama işleminde kullanılan kısaltılmış birim adları, doküman tipi tanımları ve kodları, dokümanların formatları ve içermesi gereken bilgiler Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedüründe detaylı olarak açıklanmaktadır.

    - Doküman Hazırlama ve Onay

Kalite El Kitabı, Kalite Ekibi tarafından hazırlanır, Kalite Yöneticisi tarafından değerlendirilir ve İSTE-BTM Müdürü tarafından onaylanır.

Doküman Revizyonu

- Dokümanı hazırlayan birim sorumlusu veya yerine vekalet eden sorumlu tarafından yapılır. Dokümanı hazırlayan birim dışındaki birimler tarafından gerekli görülen revizyon gereksinimleri, o birim sorumluları tarafından ilgili birime Revizyon İstek Formu ile önerilebilir. Uygun bulunan değişiklikler ilgili birim sorumlusu tarafından gerçekleştirilir ve Kalite Yöneticisi kontrolünde yayınlanır. Revizyonlar Kalite El Kitabı’nda değişen sayfalar bazında yapılır. Diğer dokümanlar ise dokümanın tamamı revizyona uğrar. Kalite El Kitabının %50' den fazlası revize olmuşsa yeni baskı (yayın) numarası verilir ve tüm sayfalardaki revizyon numaraları sıfırlanır. Dokümanlardaki revizyon numaraları 99 rakamını geçerse Doküman Revizyon Numarası sıfırlanır ve doküman yeniden yayınlanır. Formların format yapısı değiştirildiğinde revizyon numarası değişir.  Defterler, planlar, şemalar ve müşteriye verilen (Analiz Başvuru Formu, Raporlar vb.) belgelerde yapılan revizyonlar, Revizyon Takip Formuyla izlenir. Diğer Tüm Dokümanlarda yapılan değişiklikler ve değişikliklerin gerekçesi ise dokümanın sonunda yer alan Revizyon kısmında açıklanır. En son revizyon “İtalik ve altı çizili” olarak belirtilir.

- Laboratuvar, Kalite Yönetim Sistemi içinde üretilen tüm dokümanların listesi (ana liste) Laboratuvar Kontrollü Doküman Dağıtım ve Revizyon İzleme Listesinde verilmektedir.

- Prosedürler, görev tanımları ve diğer destek dokümanlar Kalite Ekibi (veya görevlendirdiği personel) tarafından hazırlanır, Kalite Yöneticisi tarafından sistematik yeterlilik açısından kontrol edilir ve İSTE-BTM Müdürü tarafından onaylanır. Hazırlanan tüm destek dokümanların kontrolü Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedüründe açıklanmaktadır.

- Talimatlar, ilgili birim sorumlusu tarafından hazırlanır, Kalite Yöneticisi tarafından Kalite Yönetim Sistemine uygunluğu kontrol edilir ve İSTE-BTM Müdürü tarafından onaylanır.

- Dokümanların aslı mavi yaş imza ile tanımlanır ve onayı sonrası dağıtım için aslından fotokopi ile çoğaltılır. Asıl kopya hariç diğerlerine Kırmızı renkli “KONTROLLÜ KOPYA” kaşesi vurularak dağıtımı yapılır (formlar hariç). Aslı dışında kırmızı renkte kontrollü kopya damgası bulunmayan kopya geçersizdir.

- Formlar; genellikle kayıt amacıyla kullanılan dokümanlar olduğu için bunlara Kontrollü Kopya kaşesi basılmaz. Karışıklığa sebep olmaması için formların ön yüzünde hazırlayan ve onaylayan birimin imzası olmaz. Orijinal formların arka yüzü formu üreten tarafından imzalanarak orijinal doküman dosyasında Kalite Yöneticisi tarafından saklanır. Akreditasyon kurumuna gönderilen formların da arka yüzü aynı şekilde imzalanarak gönderilir. Formların yeterlilik takibi; kullanan birimin sorumluluğundadır.

- Sadece laboratuvar tarafından takibinin yapılabilmesi için Analiz Raporu’nda her analiz ve kapak sayfası için doküman numarası, revizyon numarası ve tarihi ayrı ayrı verilir.

4.3.3 Doküman Dağıtımı/İptali

- Kalite Sistemi içinde yer alan Kontrollü Doküman Dağıtım ve Revizyon İzleme Listesindeki dokümanların dağıtımı Kalite Yöneticisi tarafından Kontrollü Doküman Dağıtım Formu ile imza karşılığında yapılır.

- Yasal ve Dış Kaynaklı Dokümanların (TS EN ISO/IEC 17025, İlgili ASTM Analiz Yöntemleri, TS Standartları vb.) takibi ve kuruluş içinde ilgililere duyurulması Kalite Yöneticisinin sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir.

- Analiz Yöntemleri, TSE Standartları enformasyon aboneliği ve internetten takip edilmektedir. Bu dokümanların listesi ve güncellik takibinin nasıl yapıldığı Yasal ve Dış Kaynaklı Doküman Listesinde yer almaktadır.

- Yürürlükten kalkan dokümanların kontrollü kopyası geri toplanır en az 4 parçaya bölünecek şekilde yırtılarak imha edilir.

- Tüm kayıtların tanımı, korunması, saklanma süreleri ve koşullarına ait bilgiler Kayıtların Kontrolü Prosedüründe belirtilmiştir. Yürürlükten kalkan asıl dokümanlar; "İPTAL” kaşesi basılarak İptal Edilen Dokümanlar Dosyasına kaldırılır ve hazırlayan birim tarafından süresiz olarak saklanır.

- Elektronik ortamında üretilen kayıtlar basılarak saklanır. Ancak müşterinin istemediği durumlardaki cihaz çıktıları ve kalite kontrol numunelerinin sonuçları aylık periyotlarda CD’lere kaydedilir ve tanımlanarak güvenli bir şekilde saklanır.

4.4 Taleplerin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi

(Prosedür No: …)

Taleplerin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi Prosedüründe belirtildiği gibi, İSTE-BTM laboratuvarında yapılan tüm analiz ve yöntemleri İSTE-BTM web sayfasında yayınlanmaktadır. Müşteriler, uygulan analiz yöntemleri ile ilgili web sitesine yönlendirilmekte ve bu konuda bilgilendirilmektedir.

İSTE-BTM laboratuvarından istenen analizlerin yapılabilirliği aşağıda açıklanan alternatifler göz önüne alınarak değerlendirilir:

    - Gözden Geçirme ve Analiz Gerçekleştirme Süreci

- Analiz taleplerinde gelmiş/geleceği bilinen numune adedi de göz önüne alınarak İSTE-BTM Laboratuvar Müdürü tarafından yapılan gözden geçirmeler sonucunda istek sahibi firmadan analizi yapılacak numunelerin İSTE-BTM koşullarında gönderilmesi ve analiz sonucunda analiz ücretlerinin Ziraat Bankası İskenderun Teknik Üniversitesi Döner Sermaye hesabına yatırılması istenir (hesap numarası Analiz Başvuru Formunda belirtilmiştir).

- Gelen numuneler Numune Kabul Koruma, Taşıma, İmha Prosedürü doğrultusunda kontrol ve kabul edilir.

- Analizi yapılan numunelere ait “Analiz Raporu” Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi Prosedürü doğrultusunda hazırlanarak Laboratuvar Müdürü, Analiz Sorumlusu veya onlara vekalet eden yetkililer tarafından imzalanır.

- Fatura ödendikten sonra, Analiz Raporları e-mail ile gönderilir ya da elden teslim alınır.

- Kullanılan analiz yöntemi ve bu yöntemin seçiminde kullanılan ilgili literatürler, kayıtlar ve referanslar İSTE-BTM arşivinde arşiv sorumlusu kontrolünde saklanır.

4.4.2 Uzun Süreli Sözleşmeler

Bu kısım, İSTE-BTM laboratuvar ile sözleşme üzerinden uzun süreli analiz hizmetine başvuracak firma/kuruluşlar için sözleşmeye uygun olarak düzenlenecektir.

4.4.3 Sözleşmede Değişiklik

- Numuneler İSTE-BTM laboratuvarına gelmeden önce karşılıklı teyit edilmiş analiz başvurularında veya uzun süreli sözleşmelerde İSTE-BTM laboratuvarında cihaz arızası, eleman yetersizliği gibi nedenlerle analizin yapılması ve raporun verilmesinde aksama olabilecekse bu durum derhal ilgili firmaya/kuruma bildirilir.

- Numuneler İSTE-BTM laboratuvarına kabul edildikten sonra böyle bir problem ortaya çıkmışsa müşterinin oluru da alınarak numuneler uygun koşullar sağlanarak İSTE-BTM laboratuvarı tarafından müşterinin istediği bir laboratuvara gönderilir.

- İSTE-BTM tarafından kabul edilen Numune Bilgi ve Sonuç Formları Numune Kabul Sorumlusu tarafından Laboratuvar Müdür veya Müdür Yardımcısına teslim edilir. Laboratuvar Müdür veya Müdür Yardımcısı Numune Bilgi ve Sonuç Formlarını değerlendirerek Analiz Sorumlularına dağıtır.

- Analize başlandıktan sonra müşteri analizden vazgeçerse analiz iptal edilir ve ilgili maliyet müşteriden talep edilir. Müşterinin isteği halinde analizde kullanılmamış numuneler varsa uygun koşullarda müşteriye iade edilir.

- İptal edilen analizler Bilgi İletişim (İç Haberleşme) Formu ile Analiz Sorumlularına hemen bildirilir. Bu prosedürün uygulanması ile ortaya çıkan kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak saklanır.

4.5 Analizlerin Taşerona Verilmesi

Analizlerin taşerona verilmesi Taşeronların Belirlenmesi, Çalıştırılması ve Değerlendirmesi Prosedüründe tanımlanmıştır.

4.6 Satın Alma (Hizmetler ve Donanım)

(Prosedür No: …)

4.6.1 Genel

İSTE-BTM laboratuvarında yapılan analizler için gereksinim duyulan laboratuvar malzemesi, kimyasal malzemeler ve cihazlarının satın alınmasında;

- Uygun satıcı firmanın seçiminin,

- Uygun fiyatla alımı,

- Uygun koşullarda eksiksiz teslimin sağlanması

amacıyla ilgili Satın Alma (Hizmetler ve Donanım) Prosedüründe detaylarıyla açıklanan işlemler yapılmaktadır.

4.6.2 Laboratuvar Malzemeleri ve Kimyasal Maddeler Satın Alma/Kabul

- Laboratuvar Kimyasal Madde/Malzeme ihtiyacı ilgili analiz sorumluları tarafından belirlenir. Talep edilen ürünü nitelik, ambalaj ve özellikleri bakımından açıkça tanımlayacak şekilde Malzeme İstek Formu doldurulur. Gerekli ise aynı form üzerinde “Özel Şartlar” belirtilir.

- Bu form İSTE-BTM Satın Alma Sorumlusuna verilerek varsa stoktan karşılanması yoksa siparişi talep edilir.

- Satın Alma Sorumlusu, Laboratuvar Müdürü’nün onayını alır.

- Satın Alma Sorumlusu, özellikleri belirlenmiş malzemenin temini için Tedarikçi Değerlendirme Formu ile kayıtlarda güvenilirliği onaylanmış satıcı firmalarla bağlantı kurar.

- İlgili listedeki firmalardan karşılanamayacak özel talepler söz konusu ise liste dışından bir firma için araştırma yapılır. Alternatif satıcı firmalar Tedarikçi Değerlendirme Formu doğrultusunda değerlendirilir. Uygunsa yeni firma var olan listeye işlenir.

- Satın Alma Sorumlusu listedeki ilgili tüm firmalardan fiyat ve teslimat süresi için teklifleri alarak Laboratuvar Müdürüne iletir. Diğer işlemler Satın Alma Prosedürüne göre yapılır.

- Laboratuvara teslim için getirilen her türlü malzemenin uygunluğu ile ilgili kontrol istek sahibi laboratuvar elemanı tarafından yapılır ve sonuç Malzeme Giriş ve Kontrol Formuna işlenir.

- Uygun bulunan ve kabulü yapılan malzeme ve kimyasal maddeler teslim alınarak laboratuvardaki ilgili dolapta depolanır.

- Uygun bulunmayan malzeme ile ilgili gerekçe konusunda Satın Alma Sorumlusu firma yetkilisini bilgilendirir, teslim/kabul işlemi yapılmaz, iade edilir.

- İadenin hemen yapılamadığı durumlarda uygun olmayan malzeme kırmızı renkli “ret” etiketi ile tanımlanarak muhafaza edilir.

4.6.3 Cihaz Satın Alma/Kabul

- Satıcı firma tarafından gönderilen proforma faturada; önerilen cihazın, model, fiyat ve teslim süresi ile cihaz için belirtilen teknik özellikleri karşılayıp karşılamadığı ile ilgili bilgiler yer almalıdır.

- Satıcı Firmadan talep karşılanamıyor ise liste dışından bir teslimatçı için araştırma yapılır. Varsa yeni firma var olan listeye işlenir ve proforma fatura istenir.

- Firmalardan gelen proforma faturalar ve önerilen şartname, Laboratuvar Müdürü tarafından Malzeme Muayene ve Kabul Komisyonu’na sunulur. Malzeme Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından incelenir ve uygun bulunan firmanın önerdiği cihaz satın alınır.

- Teslimatı hemen yapılmayacak cihazlar için ayrıca sözleşme yapılır.

4.6.4 Cihazın Teslim Alınması ve Kabulü:

- Cihaz ve ekipmanı gelmeden önce satıcı firmayla temasa geçilerek teslim tarihi öğrenilir ve bu tarihten önce cihaz için üretici / satıcı firmanın öngördüğü ortam hazırlanır, cihazın yeri saptanır ve gerekli olan destek sistemleri hazırlanır.

- Cihaz teslim edildiğinde Cihaz Kontrol Prosedüründe belirtilen kontroller yapılır.

- Cihazın ilk kalibrasyon ve validasyon işlemleri Satıcı Firma Yetkilisi ve Laboratuvar Müdürü ile birlikte gerçekleştirilir.

- Cihaza ilişkin gelen önemli evraklar, cihaz için açılan ve cihazın izlemelerini içeren kayıtların da bulunduğu cihaz dosyasında toplanır.

- Sonuçlar uygun bulunursa cihazın teslim alınması Satın Alma sorumlusu ve Laboratuvar Müdürü tarafından Satın Alınan Cihaz/Ekipman Değerlendirme ve Onay Formu   kullanılarak yapılır.

- Hizmet satın almalarında ise tedarikçi firma değerlendirmeleri; kalibrasyon hizmeti için   Cihaz Kontrol Prosedüründe, eğitim hizmeti, Eğitim ve Geliştirme Prosedüründe açıklanmaktadır. Bu prosedürlerin uygulanması ile ortaya çıkan kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak saklanır.

4.7 Müşteriye Hizmet

(Prosedür No: …)

4.7.1 Laboratuvar çalışanları dışında kalan kişilerin ve gerektiğinde müşterilerin/müşteri temsilcilerinin, İSTE-BTM laboratuvarına giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi, gerekli laboratuvar güvenlik kurallarının oluşturulması ve laboratuvarda yürütülmekte olan analizlerde gizliliğinin sağlanması amacıyla aşağıda ve Müşteriye Hizmet ve Gizliliğin Sağlanması Prosedüründe açıklanan işlemler yapılmaktadır. Tüm müşterilerin, Laboratuvar Ziyaretçi Kabul Defterine, giriş ve çıkış saatleri ve ziyaret nedenleri kaydedilir.

- İSTE-BTM laboratuvarında yürütülen analizlere ilişkin işlemlerini izlemek isteyen müşteri/müşteri temsilcisi, bu isteklerini belirten Laboratuvar Ziyaretçi Giriş İzin Formu ile İSTE-BTM Numune Kabul Sorumlusuna başvurur.

- İSTE-BTM laboratuvar Müdürü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda İSTE-BTM laboratuvarında girmesine izin verilen müşteri/müşteri temsilcisi ziyaretleri süresince kullanılmak üzere güvenlik biriminden Ziyaretçi Kimlik Kartı verilir.

- Kendilerine İSTE-BTM laboratuvarı güvenlik kuralları açıklanan ziyaretçiler gerek kendi güvenlikleri ve gerekse laboratuvar personelinin ve analizlerinin güvenlik ve gizliliği açısından bu kurallara uymaları konusunda uyarılır.

- Ziyaretçiler sadece kendilerine izin verilen alanlara girme haklarına sahiptir.

- Ziyaretçilerin laboratuvarda bulundukları sürece laboratuvarda yürütülmekte olan diğer çalışmaların gizliliğini korumak amacıyla her numuneye verilen İSTE-BTM kodları, numune kabulden başlayarak analizin her aşamasında ve bu aşamalarda tutulan kayıtlarda kullanılır.

- İSTE-BTM laboratuvarı, kendisine analiz için gelen numunelere ve analiz sonuçlarına ilişkin bilgilerin gizliliğinin korunması konusunda özenlidir ve bunlara ait özgün bilgileri yasal zorunluluk olmadıkça açıklayamaz.

- İSTE-BTM laboratuvar kayıtlarının muhafazasından sorumlu olan personel Laboratuvar Müdürünün yazılı onayı olmadan ve kimlik bilgilerini kontrol etmeden herhangi bir belgeyi hiç kimseye veremez.

- Yukarıdaki maddelere ilaveten müşteri İSTE-BTM laboratuvarında kendisi için analizi yapılan numunelerden doğrulama amacıyla istemesi durumda hazırlanan numuneler akması ve kırılması önlenecek şekilde ambalajlanır ve giderleri müşteri tarafından karşılanmak üzere uygun koşullarda taşıma ve teslimi sağlanır.

4.7.2 Müşteri Memnuniyet Anketleri:

İSTE-BTM laboratuvarında yıl içinde yapılan analiz ve değerlendirmeler bazında hizmet verilen müşterilerin memnuniyet derecesini ölçmek üzere Müşteri Memnuniyeti Anket Formu doldurulur.

Anket formundaki konulara yönelik beşli skala üzerinden yapılan memnuniyet sonuçları yıllık periyotlarla Laboratuvar Müdürü tarafından istatistiksel olarak değerlendirilip yayınlanır.

4.8 Şikayet ve Memnuniyet Değerlendirmesi

(Prosedür No: …)

Mutlak Müşteri Memnuniyetinin sağlanabilmesi için müşteriden gelen memnuniyet ve şikâyet bilgilerinin sistematik bir şekilde ele alınması, çözümlenmesi, periyodik değerlendirmeler yapılarak Laboratuvar Müdürü ve ilgili birimlere raporlanması ve Hizmet Kalitemizin İyileştirilmesi çalışmalarında bir girdi olarak kullanılmasını sağlamak için Şikayetler ve Memnuniyet Değerlendirilmesi Prosedüründe yapılan işlemler yapılmaktadır.

Müşteriden sözlü veya yazılı olarak gelen tüm memnuniyet ve şikayetleri kapsar.

Şikayetlerin Ele Alınması:

- İSTE-BTM laboratuvarında yapılan analizlerle ilgili yazılı ve/veya sözlü gelen, çözümlenmiş olan / olmayan tüm şikayetler Laboratuvar Hizmetleri Şikayet Formuna kaydedilerek laboratuvara iletilir.

- Laboratuvar Hizmetleri Şikayet Formunda verilen kriterler doldurulur.

- İSTE-BTM laboratuvarında yıl içinde yapılan analiz ve değerlendirmeler bazında hizmet verilen müşterilerin memnuniyet derecesini ölçmek üzere Laboratuvar Hizmetleri Şikayet Formu doldurulur.

4.9 Uygun Olmayan Analizin Kontrolü

(Prosedür No: …)

- İSTE-BTM laboratuvarında gerçekleştirilen analiz süreçlerinde ve/veya sonucunda önceden belirlenen şartlara ilişkin saptanan aşağıda ana başlıklarıyla verilen konularda ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar, Uygun Olmayan Analizin Kontrolü Prosedüründe açıklanmaktadır.

- Yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun olmayan işin ileride tekrarlanabilirliğini önlemek için yapılması gereken işlemler Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürüne göre yapılmaktadır.

  - İyileştirme

İSTE-BTM laboratuvarında TS EN ISO/IEC 17025 kapsamındaki Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde saptanan eksikliklerin ve uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi ve mutlak müşteri tatmininin sağlanabilmesi için, sürekli iyileştirmeyi amaçlayan sistemler kurmaya özen gösterilmektedir.

İSTE-BTM laboratuvarında üst yönetimin belirlediği Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri‘nin başarılmasını ve sürekli iyileştirmeyi ;

- Sürekli İyileştirme İçin Öneri Sistemi ve Ekip Çalışmaları Talimatı doğrultusunda öneri sistemini geliştirerek,

- İç Denetim Prosedürü doğrultusunda denetim sonuçlarını etkin olarak değerlendirerek,

- Laboratuvar analiz süreç ve sonuçlarında toplanan verileri analiz ederek,

- Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü doğrultusunda yürütülen düzeltici ve önleyici faaliyet sonuçlarını değerlendirerek

- Kuruluş Üst Yönetimi,  Kalite Yönetim Sistemi (KYS)’ni gözden geçirerek ve sonuçları değerlendirerek iyileştirme sağlamaktır.

  - Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler

(Prosedür No:… )

4.11.1 Düzeltici Faaliyet

İSTE-BTM laboratuvarında, TS EN ISO/IEC 17025’e göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemi içinde yer alan analiz süreçlerinde, analiz sonuçlarında, Analiz Raporu gönderildikten sonra müşteride ve laboratuvarın genel işleyişinde ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların giderilmesi ve kronik hale gelen uygunsuzlukların tekrarının önlenmesi faaliyetidir.

- Analiz süreçlerinde, analiz sonuçlarında ve “Analiz Raporu” gönderildikten sonra,

- Müşteri şikayetleri ile,

- İç veya Dış Tetkikler sırasında ortaya çıkabilen uygunsuzluklar Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedüründe açıklanmaktadır.

Yukarıda açıklanan aşamalar sırasında saptanan uygunsuzlukların düzeltilmesi ve tekrarının önlenmesi amacıyla, uygunsuzluğu tespit eden İSTE-BTM personeli tarafından Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Kayıt Formu açılır ve Kalite Yöneticisine verilir. Kalite Yöneticisi bu forma DÖF numarası verir ve takibini yapar DÖF açan İSTE-BTM personeli takip işlemi tamamlanan DÖF’ü kapatılır.

Yıl içinde yapılan iç denetimlerde iç denetçi olarak görev alan İSTE-BTM personeli tespit ettiği uygunsuzluklar için DÖF açar ve takibini yapar kalite yöneticisi kontrol eder ve DÖF’ i açan iç denetçi DÖF’ ü onaylayarak kapatma işlemini gerçekleştirir.

Müşteri Memnuniyeti Anket Formundaki sorunların tekrar etmesinden kaynaklı açılacak DÖF Kalite Yöneticisi tarafından açılır.

4.11.2 Sebep Analizi

Yukarda açıklanan, çeşitli nedenlerle analiz sonuçlarına etki eden ve sonuçların hatalı çıkmasına neden olan uygunsuzluklarda kaynağı açıkça belli olanlar için düzeltici ve önleyici faaliyet yapılır. Ancak kaynağı belli olmayan ve incelenmesi gerekli olan uygunsuzluklar için laboratuvar çalışanları, kalite ekibi danışmanlığında bir araya gelerek

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedüründe açıklandığı şekilde “Sebep Analizi” yaparlar.

4.11.3 Düzeltici Faaliyetlerin Seçilmesi ve Uygulanması

Yukarıdaki etkenlerin incelenmesi sonucunda en olası neden(ler)e karar verilip bu nedeni ortadan kaldırabilecek düzeltici faaliyete karar verilir ve DÖF’te kayıt altına alınır.

4.11.4 Düzeltici Faaliyetlerin İzlenmesi

Dönem içinde başlatılan tüm Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Kalite Yöneticisi tarafından Düzeltici ve Önleyici Faaliyet İzleme Formuna (DÖFİF) kayıt edilir.

Etkinliğin İzlenmesi

DÖF’ le ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra yapılan çalışmaların etkinliği;

- İlgili Süreçlerde ortaya çıkan hataların azalması,

- Aynı konudaki müşteri şikayetlerinde azalma ile gözlemlenmektedir.

Yukarıdaki maddelere ilaveten gerektiğinde yönetim tarafından müşteriler aranarak memnuniyetleriyle ilgili geri bilgi alınmaya çalışılır.

4.11.5 İlave Tetkikler

Yukarıda açıklandığı şekilde düzeltici faaliyetler, uygulanan ve etkinliği gözlenen uygunsuzluklar TS EN ISO/IEC 17025’e uygun olarak üretilmiş olan politika ve prosedürlerde uygunsuzluk yaratabilme riski taşıyorsa en kısa zamanda ilgili alanda bir İç Denetim uygulanır ve gerektiğinde planlı İç Denetimlerde bu birimin denetim sıklığı artırılır.

Sonuç;

Düzeltici Faaliyetlerin değerlendirme sonuçlarının bir bütün olarak incelenmesi yılda en az bir kez yapılan Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında gerçekleştirilir. Burada özellikle Üst Yönetimin kararı ile hayata geçirilebilecek iyileştirme çalışmaları (yatırımı da içine alan) karara bağlanarak Kalite Yöneticisi tarafından başlatılır.

Tüm düzeltici faaliyet kayıtları Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak saklanır.

4.11.6 Önleyici Faaliyet

İSTE-BTM laboratuvarında TS EN ISO/IEC 17025’e göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemi içinde ortaya çıkabilecek olası uygunsuzlukların önceden belirlenmesi ve bu uygunsuzlukların oluşmadan önlenebilmesi için Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedüründe açıklandığı gibi gerçekleştirilmektedir. Gerekli faaliyetleri sistematik hale getirerek sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

Önleyici Faaliyetler aşağıda açıklanan sistem ve çalışmalar sonucu yapılan iyileştirme faaliyetleri olarak uygulanır.

Öneri Sistemi

Tüm laboratuvar personelinin katılımı ile;

- Olası uygunsuzlukların önlenmesi

- İş ve çevre emniyetinde iyileştirmeler

- Hizmet kalitesi gibi konularda

iyileştirme amacıyla Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedüründe açıklanan işlemler yapılır.

Eğitim

İSTE-BTM laboratuvarı çalışanlarına (işe yeni giren elemanlar da dahil olmak üzere) Eğitim ve Geliştirme Prosedürü doğrultusunda planlı eğitimler uygulanarak yetkinlikleri sürekli geliştirilmektedir. Bu eğitimler, süreç ve sonuçlarda olası hataların oluşmasını önlemek ve sürekli gelişmeyi sağlamak için sürdürülen önemli faaliyetlerimizdendir. İSTE-BTM birimi içerisinde görev yapacak tüm personelin, eğitim etkinliği ve yetkilendirmesi konusunda değerlendirilmesi Eğitim ve Geliştirme Prosedüründe açıklanmaktadır.

Müşteri Memnuniyet Anketleri

Sürekli gelişme ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak için İSTE-BTM laboratuvarında yapılan uygulamalardan biri de Müşteri Memnuniyeti Anket Formu’ dur. Buradan elde edilen sonuçlara göre alınan iyileştirme hedefleri ile olası hatalar da önlenebilmektedir.

Anket formundaki konulara yönelik beşli skala üzerinden yapılan memnuniyet sonuçları yıllık periyodlarla Kalite Yöneticisi/Laboratuvar Müdürü tarafından istatistiksel olarak değerlendirilip yayınlanır.

Tedarikçi Değerlendirmesi

Özellikle malzeme satın alınan firmaların yıllık periyodik değerlendirmesi Tedarikçi Değerlendirme Formu içeriğindeki kriterlere uygun olarak yapılır. Değerlendirme sistemi Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedüründe açıklanmaktadır.

Cihaz, Malzeme ve Hizmet satın aldığımız firmaların yıllık periyodik değerlendirmesi Satın Alma (Hizmetler ve Donanım) Prosedürüne uygun olarak yapılır.

Kalibrasyon/Doğrulama

İSTE-BTM laboratuvarında kullanılan ve kaliteyi etkileyebilecek tüm kritik cihazların kalibrasyonları/doğrulamaları, her cihaza ilişkin Kullanım, Bakım ve Kalibrasyon Talimatlarında tanımlandığı şekilde periyodik olarak yapılır ve Kalibrasyon Doğrulama Kayıt Formuna işlenir ve böylece ölçüm sonuçlarına yansıyabilecek olası hatalar önlenir.

Teknoloji ve Mevzuatlarda Değişiklikler ve Yenilikler

Gerek internet ortamında gerekse üyeliklerle izlenen teknolojideki yenilikler ve mevzuatlardaki değişiklikler izlenip Yasal ve Dış Kaynaklı Doküman İzleme Listesi kapsamındaki değişiklikler izlenir ve güncellenir. Bu izleme ile:

- Analiz yöntemlerindeki güncellemeler ve iyileştirmeler

- Yeni ve etkin sonuçlar veren ölçüm cihazları

- Emniyet kuralları ve koruyucu önlemler

gibi laboratuvar çalışmalarına uyarlanır ve böylece işlem/analiz hataları, bunlardan doğabilecek şikayetler en aza indirgenir, iş emniyeti ve iş ortamında iyileştirme sağlanır.

Önleyici çalışmalar sonucunda ortaya çıkan değişikliklerin yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli doküman güncellemeleri, Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürüne göre gerçekleştirilir.

Ölçüm Belirsizliklerinin Hesaplanması

İSTE-BTM laboratuvarında yapılan analizlerde sonuçları etkileyen bileşenlerden gelen belirsizliklerin toplamının verilen analiz sonuçlarının doğruluk ve geçerliliğinin kabul sınırları içinde kaldığını doğrulamak amacıyla Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması Prosedüründe açıklandığı şekilde hesaplamalar yapılarak Analiz Raporunda verilmektedir.

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) Hazırlanması

Kimyasal malzemelerin kullanımı sırasında maruz kalınabilecek olası tehlike ve risklerin önlenebilmesi için ürün grupları bazında Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS -Material Safety Data Sheets) müşterilere verilir.

- Dönem içinde başlatılan tüm Önleyici Faaliyetlerin tamamlanma süreci ve etkinliğin Kalite Yöneticisi tarafından DÖF’e işlenerek Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedüründe açıklandığı şekilde DÖFİF ile izlenmektedir.

- SONUÇ: Yukarıda açıklanan sistemlerimizin değerlendirme sonuçlarının bir bütün olarak incelenmesi yılda en az bir kez yapılan “Yönetimin Gözden Geçirme” toplantılarında gerçekleştirilir.  Burada özellikle Laboratuvar Müdürü ‘nün kararı ile hayata geçirilebilecek iyileştirme çalışmaları (yatırımı da içine alan) karara bağlanarak Laboratuvar Müdürü veya Kalite Yöneticisi tarafından başlatılır.

4.11.7 Önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve izlenmesi Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedüründe açıklanmaktadır. Tüm önleyici faaliyet kayıtları Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak saklanır.

4.12 Kayıtların Kontrolü

(Prosedür No: …)

4.12.1 Genel

- İSTE-BTM laboratuvarında kurulan Kalite Yönetim Sisteminin işlerliğini kanıtlayan, geçmiş bilgilere geri dönerek uygunsuzlukların, müşteri şikayetlerinin gibi nedenlerinin çözümüne ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalara yön veren İSTE-BTM TS EN ISO/IEC 17025 kapsamındaki aşağıda da belirtilen teknik ve kalite kayıtlarının, kayıt ortamı, saklama yeri, süresi ve ilgili sorumlular Kayıtların Kontrolü Prosedüründe, Kayıt Listesinde tanımlanmıştır. Diğer detaylar Kayıtların Kontrolü Prosedüründe detaylarıyla açıklanmıştır.

- İSTE-BTM laboratuvarı kayıtlarının belirtilen sürede saklanması, sınıflandırılması, ulaşılması ve dosyalanması kayıtları üreten birim tarafından sağlanır.

- Kayıtlar okunaklı ve silinmez bir kalemle tutulur. Kayıtlarda hata olduğunda yazılanlar okunabilecek şekilde üstüne çizgi çekilir ve yanına doğrusu yazılarak paraflanır.

- Elektronik ortamında üretilen kayıtlar basılarak saklanır. Ancak müşterinin istemediği durumlardaki cihaz çıktıları ve kalite kontrol numunelerinin sonuçları aylık periyotlarda CD’ lere kaydedilir ve tanımlanarak güvenli bir şekilde saklanır.

- Analiz Raporu verildikten sonra raporla ilgili kayıtlar raporu hazırlayan birimin sorumluluğunda, tanımlanmış dosyalarda veya elektronik ortamda, bozulma, hasar ve değişime uğramayı önleyecek uygun koşullarda ve gereğinde yetkililerin kolayca ulaşabilmelerini sağlayacak şekilde saklanır.

- “İSTE-BTM Gizlilik İlkesi” doğrultusunda ve özellikle TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında laboratuvarda saklanan ve gizliliği olan kayıtlara ancak Laboratuvar Müdürü’ nün izin verdiği kişi/kişiler ulaşabilir. Yetki ve izin verilen kişi / kişiler dışında hiç kimse, hiçbir bilgiye, hiçbir koşulda ulaşamaz.

- Saklama Süreleri Kayıtların üretildiği tarih göz önüne alınarak başlar.  Saklama süresi dolan kayıtlar imha edilir. Okunmayacak şekilde en az dört parçaya ayrılarak imha edilir.

4.12.2 Teknik Kayıtlar

- İSTE-BTM laboratuvarında TS EN ISO/IEC 17025 sistemi içinde yer alan teknik sistem ve kalite sistemi kayıtlarının saklama süresi ve ilgili personel Kayıtların Kontrolü Prosedürü yer alan tabloda ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

- Yapılan analizler esnasındaki tüm veriler Analiz Kayıt Formları ve Numune Bilgi ve Sonuç Formları ile kayıt altına alınır.

- Kayıtlarda hata olduğunda yazılanlar okunabilecek şekilde üstüne çizgi çekilir ve yanına doğrusu yazılarak paraflanır.

4.13 Kuruluş İçi Kalite Denetimi

(Prosedür No:…)

İSTE-BTM laboratuvarında TS EN ISO/IEC 17025 Standardı doğrultusunda kurulmuş olan Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Politikası ve prosedürlere uygun olarak işlediğinin ve etkinliğinin ölçülmesi amacıyla yılda en az bir kez, önceden planlanmış zamanlarda İç Denetim Prosedüründe belirtildiği şekilde İç Denetim yapılmaktadır.

İç Kalite Denetimi, denetimi yapılacak birimden doğrudan sorumlu olmayan tarafsız ve bu konuda eğitim almış personel tarafından, ilgili birim sorumlusunun rehberliğinde gerçekleştirilir.

İç Denetim Planı Kalite Yöneticisi tarafından yılın ilk ayında Yıllık İç Denetim Planı hazırlanır ve Kontrollü Doküman Dağıtım ve Revizyon İzleme Listesine göre ilgili birimlere dağıtılır. Bu plana göre denetim tarihinden yaklaşık iki hafta önce detaylı bir program hazırlanarak ilgili birimlere bildirilip karşılıklı anlaşma sağlanır.

Her birimin yılda en az bir defa denetimi yapılır. Kalite sistemi içindeki faaliyetlerinin yoğunluk ve etkinliği açısından sistemin çalışmasını doğrudan etkileyebilecek birimlerde veya müşteri şikayetlerinin yoğunlaşması durumunda, denetim ilgili birimlerde yılda birden fazla da yapılabilir.

Denetçiler, daha önce TS EN ISO/IEC 17025’ in tüm maddelerini içerecek şekilde hazırlanmış İç Denetim Soru Listeleri önceki Denetim Raporları, birim ile ilgili dokümanlar (prosedürler, talimatlar vb.)  ve ilgili standart ve dış kaynaklı dokümanlardan da yararlanarak  denetimi gerçekleştirir.

Denetim bitiminde DÖF denetçi tarafından doldurulur. Birim sorumlusu ile uygunsuzluklar ve ilgili düzeltici faaliyetler gözden geçirilerek, uygunsuzlukların tamamlanma zamanları kesinleştirilir. DÖF’ ün ilgili bölümleri, denetim yapılan birimin sorumlusu ve Kalite Yöneticisi tarafından karşılıklı imzalanır.

Denetim sonunda Kalite Yöneticisi, düzeltici faaliyetler gerektiren uygunsuzlukları içeren bir İç Denetim Raporu hazırlayarak Laboratuvar Müdürü’ne ve ilgili birimlere iletir.

Düzeltici faaliyet için tespit edilen sürenin bitiminde, uygunsuzluk ve eksiklerini gideren birimlere Takip Denetimi (Follow Up Audit) yapılır.

İç Denetim Raporunun sonuçları değerlendirilir ve Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısının gündeminde yer alır.

İç Denetim Raporları, Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak muhafaza edilir.

4.14 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG)

(Prosedür No:…)

4.14.1 İSTE-BTM laboratuvarında “TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin, belirlenen hedeflerin ve kurulmuş olan sisteminin Kalite Politikası ve hedefler doğrultusunda etkin bir şekilde yaşatılmasını ve sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak amacıyla Yönetim Gözden Geçirme Prosedüründe de belirtildiği gibi yılda en az bir kez tercihen ocak ayında Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı yapılır.

Toplantıya Laboratuvar Müdürü, Kalite Yöneticisi, Müdür Yardımcısı ve gerektiğinde diğer Bölüm Sorumluları katılır. Toplantının gündemi, yeri ve zamanı Kalite Yöneticisi tarafından katılımcılara 15 gün önceden bildirilerek teyit istenir.

Kalite Yöneticisi, girdilerde belirtilen raporlardan derlediği bilgiler ve TS EN ISO/IEC 17025 beklentileri doğrultusunda toplantının gündemini belirler ve ilgili raporları, toplantıdan önce Laboratuvar Müdürüne sunar.

Gözden Geçirme Girdileri (Gündem Konuları):

- Laboratuvar Hedef Takip Formunu,

- Politika ve prosedürlerin uygunluğunu,

- Uluslararası ve Ulusal Laboratuvarlar ve organizasyonlar ile yapılan laboratuvarlar arası karşılaştırma analizleri ve yeterlilik sonuçlarını,

- İç Denetim Raporunu,

- Dış kuruluşlar (Belgelendirme Kuruluşu, Resmi Kuruluşlar ve/veya Müşteri) tarafından yapılan denetim veya değerlendirmeleri,

- Müşteriden gelen Müşteri Memnuniyeti Anket Formu sonuçlarını,

- Müşteri şikayetleri ve sonuçlarını,

- İç ve dış uygunsuzluklarını,

- Laboratuvar çalışanlardan gelen iyileştirme önerilerini,

- Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler için açılmış olan DÖF raporları ve izleme sonuçlarını,

- Yapılan analizler, analiz değişikleri ve bu konudaki müşteri beklentilerini,

- Kaynak gereksinimlerini,

- Personel eğitimlerini,

- Tedarikçi değerlendirmelerini,

- Yönetici ve yönlendirici personelin raporlarını,

- Toplantıda alınan kararlar özellikle Laboratuvar Müdürü tarafından verilebilecek iyileştirme çalışmalarını, ihtiyaç duyulan kaynakların sağlanmasını ve yatırımları kapsar.

4.14.2 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısının sonucunda Kalite Sistemi ve Teknik sistemin iyileştirilmesi ile ilgili gereklilikler, cihaz, personel, eğitim gibi kaynak gereksinimlerinin karşılanması ile ilgili kararlar;

- Yapılacak faaliyetler,

- Sorumluluklar,

- Planlanan bitiş sürelerinin de belirtildiği Yönetimin Gözden Geçirmesi “Toplantı Raporu” ile kayıt altına alınır. Bu prosedürün işletilmesiyle ortaya çıkan kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürü doğrultusunda muhafaza edilir.

5. TEKNİK ŞARTLAR

5.1 Genel Şartlar

İSTE-BTM laboratuvarında yapılan analizlerin doğruluk ve güvenirliğini belirleyen faktörlerin analiz sonuçlarına ve ölçüm belirsizliğine katkıları ve önemi bilinerek

- Personelin eğitimi ve geliştirilmesi,

- Altyapı, yerleşim ve çevre koşullarının kontrol altında tutulması,

- Analiz Yöntemlerinin doğrulanması/geçerli kılınması için yapılacak “Tekrarlanabilirlik” ve “Uyarlık” değerlendirmeleri,

- Cihazların seçimi, kalibrasyon ve bakımı,

- Ölçümlerin izlenebilirliği,

- Numune alma yöntemlerinin belirlenmesi,

- Analiz numunelerinin taşınması ve korunması,

konularında ilgili prosedürlerinde açıklanan çalışmalar özenle gerçekleştirilmektedir.

5.2 Personel

5.2.1 İSTE-BTM laboratuvarında özellikle analizi yapan, özel cihazlarla çalışan, numuneleri alan personel çalışma konusuna uygun yüksek okul veya üniversitelerin ilgili birimlerinden mezun olup laboratuvarda yaptıkları iş ile ilgili oryantasyon eğitimleri ve analiz bazında değerlendirilmeleri Eğitim ve Geliştirme Prosedüründe açıklandığı şekilde yürütülmektedir. Bu kişilerin kullandıkları cihazlarla ilgili cihaz tanıtım toplantılarına katılmaları ve ilgili firma tarafından birebir kullanıcıya eğitim seminerleri ile kullanıcı sertifikasyonu sağlandıktan sonra analiz sorumlusu olarak tanımlanırlar ve bu kişiler cihazın bakımı ve kalibrasyon takibini yaparlar.

5.2.2 İSTE-BTM laboratuvarında işgücü kalitesinin yükseltilmesi, performans ve verimliliğin arttırılması, ilk kez çalışmaya başlayanların işe uyumunun sağlanması, TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO 9001:2000 kalite sisteminin verimli bir biçimde sürekliliğinin sağlanmasına yönelik olarak tüm çalışanların yıllık eğitim gereksinimi Eğitim ve Geliştirme Prosedüründe detaylarıyla açıklandığı şekilde sistematik olarak belirlenmekte, planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.

İşe yeni alınan her personel için açılan Personel Bilgi Formunda personelin eğitim durumu, geçmişte ve İSTE-BTM laboratuvarında çalışmaya başladıktan sonra aldığı mesleki ve diğer eğitimler, bu eğitimlerin değerlendirilmesi, kayıt ve takip edilir.

  - İSTE-BTM laboratuvarı içinde verilen eğitimler, eğitime katılanların tümünün adlarının ve imzalarının bulunduğu Eğitim Tutanak Formu ile kayıt altına alınır

  - Eğitim kayıtları Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak saklanır.

5.2.3 Laboratuvarımızda kadrolu personellerimiz çalışmaktadır. Gerektiğinde alınan personel de mutlaka yapacağı işle ilgili eğitilmekte ve talimatlara uygun çalışması sağlanmaktadır.

5.2.4 İSTE-BTM laboratuvarında çalışan personelin yetki ve sorumluluklarının açıkça belirlendiği Görev Tanımlarının orijinal kopyaları Üst Yönetim tarafından muhafaza edilmektedir. Diğer bir kopya ise ilgili birim dosyasında ve/veya görev sahibinde bulundurulmaktadır.

5.2.5 İSTE-BTM laboratuvarında çalışan tüm teknik personelin yetkileri, öğrenim durumları ve profesyonel vasıfları, eğitimleri, becerileri ve deneyimler Personel Dosyalarında kayıt altına alınmaktadır.

  - Yerleşim ve Çevre Koşulları

5.3.1 Laboratuvarımızda yapılan analizlerde sonuçların rapor haline gelişine kadar olan tüm süreçte gerekli enerji kaynaklarının (ısı, elektrik gibi) hepsi Üniversite imkanlarından sağlanır. Ayrıca elektrik kesintilerinde cihaz ve bilgisayarların olumsuz etkilenmesine karşı bir önlem olarak tüm ünitelerimizin bağlı olduğu UPS (kesintisiz güç kaynağı) ve cihazların güvenli çalışabilmesi için topraklama sistemi söz konusudur.

İSTE-BTM laboratuvarında artan ısının cihazları etkileyebileceği birimlerde klimalar ile ısıtma ve/veya soğutma gerçekleştirilirken gaz çıkışları için havalandırma ve çeker ocak sistemleri bulunmaktadır.

5.3.2 Çevre koşullarının (steril ortam, ses gibi) analiz sonuçlarına doğrudan etkisi bulunmamaktadır. Laboratuvar ortamındaki sıcaklık, nem, basınç gibi etkilerde kalibrasyonlu cihazlar (nem, sıcaklık ve basınç ölçerler) ile takip edilip kayıt altına alınmaktadır. Çalışanların sağlığı ile ilgili gerekli havalandırma ve çeker ocak önlemleri alınmıştır. Laboratuvarda sigara içilmez.

5.3.3 Birbirine uymayan faaliyetlerin sürdürüldüğü komşu alanlar bulunmamaktadır.

5.3.4 İSTE-BTM laboratuvarında analizi yapılan alana giriş sınırlandırılmış olup sadece çalışanlar ve gerektiğinde izin almak suretiyle ve rehber eşliğinde müşteriler girebilmektedirler. İSTE-BTM laboratuvarında yangın, gaz alarm ve hırsız güvenlik sistemleri bulunmaktadır. Ayrıca Laboratuvarlar ana kapısında ve ilk giriş kapısında parmak izli sistem ve laboratuvar giriş kapısında ise kartlı giriş sistemi yaptırılmıştır. Laboratuvarın dört bir yanı kameralarla donatılmıştır. Laboratuvara girerken ayrı bir ayakkabıya ya da galoşa gerek yoktur. Çalışmalar beyaz önlükler giyilerek gerçekleştirilir.

5.3.5 Çalışılan tüm cihazlar ve birimler kullanıcılar tarafından bir sonraki gün için temiz olarak bırakılır. Laboratuvar temizliği Temizlik Talimatına göre, cam malzemelerin temizliği ise Cam Malzeme Temizleme Talimatına göre yapılmaktadır.

  - Analiz Yöntemlerinin Geçerli Kılınması

5.4.1 Laboratuvarımıza analizi yapılmak üzere gelen tüm numunelerin kabulü, analizi ve raporlanmasına kadar geçirecekleri tüm işlemlere yönelik aşamaları belirten talimat ve analiz yöntemleri Laboratuvar Kontrollü Doküman Dağıtım ve Revizyon İzleme Listesinde tanımlanmaktadır. Analiz Metotlarının geçerli kılınmasına ilgili yapılan aşamalar Eğitim ve Geliştirme Prosedüründe ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.  Laboratuvar İç Metot Oluşturma Prosedürü ve Validasyon Prosedüründe de ayrıntılı olarak geçerli kılma aşamaları belirtilmiştir.

Bütün cihazlar için ayrı ayrı Kullanım, Bakım ve Kalibrasyon Talimatları hazırlanmıştır. Bütün talimatlar, standartlar (TSE yıllık abonelik), el kitapları ve referans veriler güncel olarak tutulmaktadır. Bu faaliyetlere ait tüm dokümanlar (talimat, prosedür, katalog gibi) güncel hali ile uygulayıcılar tarafından ulaşılabilir şekilde kullanım alanlarında bulundurulur.

5.4.2 Yöntemlerin Seçilmesi

İSTE-BTM laboratuvarında gerçekleştirilen analizlerde kullanılan tüm yöntemler müşteri ihtiyaçlarına ve mevzuata uygun olup

  - TSE tarafından yayınlanmış ve/veya

  - Uluslararası kabul görmüş ASTM standart yöntemleridir.

  - İSTE-BTM laboratuvarında yapılan tüm analiz ve yöntemler, web sayfasında yayınlanmaktadır. Müşteriler, uygulan analiz yöntemleri ile ilgili web sitesine yönlendirilmekte ve bu konuda bilgilendirilmektedir.

  - Analizlerde kullanılmak üzere satın alınan cihaz ve aparatları belirlenen yöntemlere uygun olarak geliştirilmiş olan cihazlardır. Bu yöntemlerin cihaza uyarlanması sırasındaki detaylar veya ilaveler ise cihazı üreten firmanın öngördüğü şekilde uygulanmaktadır.

  - Kullanılan yöntemlerin en son geçerli baskılarının varlığı gerek internetten (tse.org.tr) gerekse TSE’ ye üyelik ile izlenmektedir. Kullanılan standart metotların uygulanabilirliği için denemeler yapılmaktadır.

  - Kullanılan yöntemler Analiz Raporlarında ve gerektiğinde müşteri ile yapılan sözleşmelerde belirtilmektedir. Kullanılan yöntemler yürürlükten kalkarsa bu durum müşteriye bildirilir.

5.4.3 Şu anda Laboratuvarımız tarafından geliştirilen Metotlar kullanılmaktadır. Laboratuvar İç Metod Oluşturma Prosedürü ve Validasyon Prosedüründe de ayrıntılı olarak geçerli kılma aşamaları belirtilmiştir.

5.4.5 Yöntemlerin Geçerli Kılınması

Kullanılan standart yöntemler tanımlanmış kullanım aralıkları ve/veya numuneler için geçerli kılınmış yöntemlerdir. Ancak yöntemde öngörülenden farklı bir kullanım alanı (farklı özellikte numuneler vb.) uygulanacaksa aşağıdaki yöntemlerden uygun bir veya birkaçı kullanılarak yeni geçerli kılma işlemi yapılır.

  - Yapılacak değişikliğe uygun referans standart veya referans malzeme kullanarak kalibrasyon yapılır.

  - Varsa diğer yöntemlerle karşılaştırılır.

  - Güvenilir başka laboratuvarlarla karşılaştırma yapılır.

  - Sonucu etkileyen faktörler sistematik olarak değerlendirilir.

Gerektiğinde ilgili analiz yönteminde belirtildiği şekilde sonuçların doğruluğunu gösterecek tekrarlanabilirlik, uyarlık vb. değerlendirmeleri yapılır (bkz. Laboratuvar İç Metod Oluşturma Prosedürü ve Validasyon Prosedürü).

5.4.6	Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması

(Prosedür No: …)

İSTE-BTM laboratuvarında kullanılan analiz yöntemlerinin tamamı standart yöntemlerdir. Analizin yapılmasında kullanılan ve analiz sonuçlarının doğruluğunu doğrudan etkileyen cihaz, ekipman, termometre, referans standartlar kalibrasyon sertifikalı olarak satın alınır. Ölçüm belirsizliği kalibrasyon sertifikalarında verilmektedir. Sertifikasız alınmak zorunda kalınırsa kullanım öncesi Cihaz Kontrol Prosedüründe belirtildiği şekilde kalibrasyonu yaptırılır. Sonuçları etkilemeyecek kabul sınırları içinde olan cihazlarımız kullanıma alınmaktadır.

Ölçüm belirsizliği hesapları Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması Prosedürüne göre yapılmaktadır. Referans standartların ölçüm sonuçlarının hesaplama faktörünü değiştirmesi durumunda (kinematik viskozite gibi) ilgili analiz yönteminde verildiği şekilde yeni sonuçlara göre hesaplanan sabit (düzeltme faktörü), numunelerin analiz sonuçlarının hesaplanmasında kullanılarak olası hatanın sonuçları etkilemesi giderilmektedir.

Analiz Raporlarında %95 güven seviyesiyle verilen Ölçüm belirsizlikleri;

  - Cihaz/aparata ait belirsizlik

  - Tartımda kullanılan teraziye ait belirsizlik

  - Analizde kullanılan termometre, balon joje, mezür, otomatik pipet vb. kullanılan malzemelere ait belirsizlik

  - Referans standartlara ait belirsizlik

  - Analizlerin tekrarlanabilirliği ile elde edilen Standard sapmaların hesaplanması vb.

Belirsizlik bileşenleri, sonucu etkileyen tüm faktörler göz önüne alınarak Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması Prosedürü doğrultusunda hesaplanır. Analiz raporlarında %95 güven seviyesiyle “Genişletilmiş ölçüm belirsizliği” olarak verilen belirsizlikler, belirsizlik bileşenlerindeki sonucu etkileyen değişikliklerde yeniden hesaplanır.

5.4.7.	Verilerin Kontrolü

Tüm analizlerde tartım vb. analizin başından sonuçlar verilinceye kadar tüm ham veriler ve hesaplamalar her bir analiz için ayrı ayrı hazırlanan Analiz Kayıt Formlarına, Numune Bilgi ve Sonuç Formuna yazılır ve Analiz Raporuna işlenmeden önce ilgili laboratuvar sorumlusu tarafından kontrol edilerek Müdür Yardımcısı’na sunulur.

Analiz Raporunun her sayfası Laboratuvar Müdürü ve Analiz Sorumlusu tarafından rapor formatında belirtildiği şekilde (Ad/Unvan/İmza) imzalanır.

Analiz sonuçlarının elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması için bilgisayar yazılımına sahip cihazların yazılımları cihazın orijinal yazılımları olup laboratuvarımızda geliştirilen herhangi bir yazılım bulunmamaktadır.

5.5 Cihazlar

5.5.1 İSTE-BTM laboratuvarında kullanılan ve çalışmaları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen her türlü cihaz ve teçhizat uluslararası tanınmış markalardan seçilip Satın Alma (Hizmetler ve Donanım) Prosedüründe açıklandığı gibi satın alınmaktadır. Laboratuvarımızda kullanılan cihazların teknik özelliklerini de içeren listesi Akreditasyon Kapsamı Kritik Cihaz Teçhizat Listesi ve Kapsam Dışı Kritik Cihaz Teçhizat Listesinde verilmektedir.

5.5.2 İSTE-BTM laboratuvarında kullanılan ve ürün kalitesini etkileyecek nitelikteki cihazlarının kalibrasyonu ve/veya doğrulaması için gerekli işlemleri sistematik olarak oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar Cihaz Kontrol Prosedüründe detaylarıyla açıklanmaktadır.

5.5.3 Cihazların takip ve kontrolleri laboratuvar analiz sorumlusu tarafından yapılır.

Cihaz yeni alındığında satıcı firma tarafından laboratuvar çalışanlarına cihaz kullanma ve tanıtım eğitimleri verilir.

Kabulü yapılan cihaz kullanıma alınırken kalibrasyon ve bakım planı oluşturulur. Periyodik bakım planında belirtilen aralıklarla veya cihazlar kullanılmaya başlamadan parametrelerine bakılarak uygunluğu onaylandıktan sonra numuneler analize alınır.

Cihazların Kullanım, Bakım ve Kalibrasyon Talimatları kullanım alanında ve Cihaz Dosyasında kullanıcının her an ulaşabileceği şekilde hazır bulundurulmaktadır.

5.5.4 İSTE-BTM laboratuvarında kullanılan ve sonucu etkileyen cihazların teknik özelliklerini de içeren tanımlamaları Akreditasyon Kapsamı Kritik Cihaz Teçhizat Listesi ve Kapsam Dışı Kritik Cihaz Teçhizat Listesinde verilmektedir.

5.5.5 Akreditasyon Kapsamı Kritik Cihaz Teçhizat Listesi ve Kapsam Dışı Kritik Cihaz Teçhizat Listesinde verilen cihazların tanımlamaları ve teknik özellikleri aşağıdaki bilgileri içermektedir.

- Adı

- Seri No/Kodu

- Kimliği (Marka, Üretici Firma)

- Hassasiyeti

- Kullanım aralığı

- Ölçüm belirsizliği

- Kalibrasyon kabul aralığı

- Kalibrasyon/Doğrulama periyodu

- Kalibrasyonu yapan firma

- Kalibrasyonun ilk yapıldığı tarih

- Bir sonraki kalibrasyon tarihi

- Bulunduğu yer

Cihazların kalibrasyon ve bakımıyla ilgili tüm kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak ilgili cihaz dosyalarında saklanır.

5.5.6 İSTE-BTM laboratuvarında arızalandıkları durumda çalışmaları etkileyebilecek kritik cihazların koruyucu periyodik bakımlarının düzenli şekilde yapılmasını sağlamak ve karşılaşılan cihaz arızası durumlarında standart işlemlerle arızayı gidermek, hızlı ve sağlıklı çözümler her cihaza ait Kullanım, Bakım ve Kalibrasyon Talimatlarında açıklanmaktadır.

Cihazın özelliğine bağlı olarak belirlenmiş olan günlük/haftalık/aylık/yıllık periyodik bakım işlemleri, ilgili Analiz Sorumlusu tarafından yapılarak cihaz dosyasında saklanan ilgili   her bir cihazın Bakım Kayıt Formlarına kaydedilir.

5.5.7 Ölçü aletinin kullanımı sırasında ölçümlerde bir sapma görüldüğünde ölçü aletinin gerekiyorsa bakımı ve kalibrasyonu ilgili personel tarafından önceden belirlenmiş kalibrasyon tarihi beklenmeden yapılır ve kalibrasyon periyodlarında gereken değişiklik yapılır. Kalibrasyon sonucu hata limitleri dışına çıkmış ölçü aleti saptanır ise, mümkünse kullanım alanından uzaklaştırılır ve tamiri yapılır. Aksi takdirde ölçü aleti hurdaya ayrılır ve listeden ismi çıkarılır. Kullanım yerinden uzaklaştırılamayan ölçü aleti “KULLANIM DIŞI” yazılı bir etiket ile tanımlanır.

Kalibrasyon sonucu hata limitleri dışında saptanan muayene analiz ve ölçme teçhizatı ile daha önce gerçekleştirilmiş ölçümler yeniden incelenerek geri tarama yapılır ve mümkün olan ölçümler tekrarlanır.

5.5.8 Teçhizatın kalibrasyonunun yapıldığını tanımlamak amacıyla ölçü aleti üzerine “Kalibrasyon” etiketi yapıştırılır. Etiketin üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunur.

- Cihaz/Teçhizat Adı/Kodu

- Kalibrasyonun yapıldığı tarih

- Gelecek kalibrasyon tarihi

- Kalibrasyonu yapan personelin adı ve onayı

Etiketin ölçü aleti üzerinde bulundurulması sakıncalı veya mümkün olmadığında, ölçü aletinin (varsa) ambalajına veya kullanım yerine yakın en uygun yere yapıştırılarak kalibrasyon sertifikasına kaydedilir. Laboratuvar dışı kalibrasyon veya doğrulama durumunda kuruluşun etiketi kabul edilir.

5.5.9 İSTE-BTM laboratuvarında taşınır durumda olan tüm cihazlar tamirat gibi nedenlerle laboratuvar dışına çıkmış ise yeniden kullanıma alınırken kalibrasyon/doğrulamaları yapıldıktan sonra kullanıma alınır. Taşınmasının problem olduğu cihazların tamiratının laboratuvarda yaptırılması sağlanır.

5.5.10 Cihazların kalibrasyon periyodları içinde doğrulamaları analiz yönteminde belirtilen referans malzemeler/kalite kontrol numuneleri kullanılarak gerçekleştirilir.

5.5.11 Cihazda yapılan Kalibrasyon /doğrulama sonuçlarına göre analizde doğru sonuç vermek için bir düzeltme faktörü (o periyod için sabit bir katsayı) kullanılacaksa yazılımlar dahil ilgili her yerde güncelleme yapılır.

5.5.12 Tüm cihazlarımızın kullanıcılar dışında kullanımları yasaktır. Yazılım ve donanımla ilgili olan bazı cihaz programları kullanıcılar dışındaki kişiler için değiştirmeye karşı şifrelenebilmektedir.

5.6 Ölçümlerin İzlenebilirliği

5.6.1 Genel

İSTE-BTM laboratuvarında kullanılan ve sonuçların doğruluğunda doğrudan veya dolaylı etkisi olan tüm cihazların kalibrasyonu Cihaz Kontrol Prosedüründe açıklandığı şekilde takip edilmektedir.

5.6.2 Özel Şartlar

Analizin yapılmasında kullanılan ve analiz sonuçlarının doğruluğunu doğrudan etkileyen cihaz, ekipman, termometre, referans standartlar kalibrasyon sertifikalı olarak satın alınır. Ölçüm belirsizliği kalibrasyon sertifikalarında verilmektedir. Sertifikasız alınmak zorunda kalınırsa kullanım öncesi Cihaz Kontrol Prosedüründe belirtildiği şekilde kalibrasyonu yaptırılır. Sonuçları etkilemeyecek kabul sınırları içinde olan cihazlarımız kullanılma alınmaktadır.

Ölçmenin SI birimlerine göre tam olarak izlenebilirliğin mümkün olmadığı durumlarda;

  - Sertifikalı referans malzemelerin kullanılması,

  - Açıkça tanımlanmış ve ilgili bütün taraflarca mutabık kalınmış metotlar ve/veya standartların kullanılması

  - Mümkün olduğunda, uygun bir laboratuvarlar arası karşılaştırma programına katılmak gereklidir.

Referans standartların ölçüm sonuçlarının hesaplama faktörünü değiştirmesi durumunda (kinematik viskosite vb.) ilgili analiz yönteminde verildiği şekilde yeni sonuçlara göre hesaplanan sabit (düzeltme faktörü), numunelerin analiz sonuçlarının hesaplanmasında kullanılarak olası hatanın sonuçları etkilemesi giderilir.

Analiz Raporlarında belirsizliğin verilmesi gerektiğinde toplam ölçüm belirsizliği:

  - Cihaz/aparata ait belirsizlik

  - Tartımda kullanılan teraziye ait belirsizlik

  - Analizde kullanılan termometre vb. ölçü aletine ait belirsizlik

  - Referans standartlara ait belirsizlik

Madde 5.4.6 ile Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması Prosedürü ve ilgili Analiz Yönteminde Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması maddesi doğrultusunda hesaplanıp “Toplam Ölçüm Belirsizliği” olarak verilir.

5.6.3	Referans standartlar ve referans malzemeler

İSTE-BTM laboratuvarında;

  - Analizlerin doğruluğunu garanti altına almak üzere analiz yöntemlerinde belirtilen sertifikalı referans standartlar/maddeler kullanılır. Referans Standart Kimyasal Madde Listesi tanımlanan bu referans malzemeler analiz sorumlusunun denetiminde laboratuvarda muhafaza edilir.

  - Referans standartların kullanım ömrü içinde bozulmalarını önleyecek saklama koşulları laboratuvarımızda sağlanmaktadır.

5.7	Numune Alma

Kapsam dışı olup Analiz için İSTE-BTM laboratuvarına gelen numunelerin uygun koşullarda, doğru, homojen ve partiyi temsil etmesini sağlayacak şekilde alınması tavsiye edilir.

5.8	Analiz Numunelerinin Taşınması ve Nakli

(Prosedür No: …)

5.8.1	Numune Kabulü

İSTE-BTM laboratuvarına analiz için getirilen numunelerin tanınmasını ve izlenebilirliğini sağlamak/kayıt altına almak üzere, yöntem, yetki ve sorumluluklar Numune Kabul, Koruma, Taşıma, İmha Prosedürü ve Numune Teslim Alma, Kabul, Ret Talimatında açıklanmaktadır.

Gerek rutin analizler gerekse Laboratuvar Müdürü tarafından yapılabilirlik onayı almış analizler için İSTE-BTM laboratuvarına müşteri tarafından getirilmiş olan numuneler için analiz belirleme işlemi Analiz Belirleme Talimatında açıklanmıştır.

Gelen numunelerin kontrolü ilgili laboratuvar sorumlusu tarafından yapılarak analizi yapılmak üzere kabul edilenler Numune Kabul/Kayıt Defterlerine işlenir.

Özellikle uzun süreli sözleşme yapılmış kurumlara veya kurumların talebi halinde Madde: 5.7 “Numune Alma” bölümünde açıklandığı gibi numunelerin uygun koşullarda ve partiyi temsil edecek şekilde İSTE-BTM laboratuvarına getirilmesini sağlamak için numunelerin, prosedüre uygun şekilde alınması tavsiye edilir.

5.8.2 Numunelerin Tanımlanması

İSTE-BTM laboratuvarına analizi yapılmak üzere gönderilen, kabulü ve kaydı yapılan numuneler kabulünden sonuçların raporlamasına ve numunenin imhasına değin geçen süreçte gizliliğini sağlayacak şekilde tanınması ve izlenebilirliği Numune Kabul, Koruma, Taşıma, İmha Prosedüründe açıklanmaktadır.

5.8.3 Analizi yapılmak üzere laboratuvara gelen numunelerde Numune Kabul, Koruma, Taşıma, İmha Prosedürüne göre herhangi bir uygunsuzluk saptanması durumunda

  - Elden getirilmişse numune reddedilir ve teslim alınmaz.

  - Kargo ile gönderilmişse müşteri derhal aranarak numunenin uygunsuzluğu nedeniyle analize    alınamayacağı bildirilir.

  - Numuneler analiz edilirken fark edilen olumsuz bir durum sonuçların verildiği Analiz Raporunda belirtilir.

5.8.4   Numunelerin Korunması

Numunelerin korunması Laboratuvar Numune Saklama Talimatında açıklanmaktadır.

Analiz esnasında fark edilen olumsuz bir durum o analizin Analiz Kayıt Formunda ve daha sonra sonuçların verildiği Analiz Raporunda belirtilir.

5.8.5 Numunelerin Taşınması

İSTE-BTM laboratuvarına analizi yapılmak üzere gelen numunelerin taşınması, Numune Kabul, Koruma, Taşıma, İmha Prosedüründe açıklanmaktadır.

5.9	Analiz Sonuçlarının Kalitesinin Temini

(Prosedür No: …)

İSTE-BTM laboratuvarında kullanılan standart yöntemler tanımlanmış kullanım aralıkları ve / veya numuneler için geçerli kılınmış yöntemlerdir. Ancak analiz sonuçlarının geçerliliğini izlemek ve doğruluğunu garanti altına almak üzere aşağıdaki kontrol yöntemleri kullanılmaktadır.

  - ICP-MS, AAS, FTIR cihazlarında uygulanan analiz yöntemlerinde veya cihaz kataloglarında belirtilen sertifikalı referans standartlar kullanarak periyodik kalibrasyon/doğrulamaları yapılır.

  - Varsa diğer yöntemlerle karşılaştırılır.

  - Muhafaza edilen numunelerin analizleri tekrarlanabilir.

  - Güvenilir başka laboratuvarlarla karşılaştırma yapılır.

  - Şüpheli sonuçlarda sonucu etkileyen faktörler sistematik olarak değerlendirilir.

  - Gerektiğinde ilgili analiz yönteminde belirtildiği şekilde sonuçların doğruluğunu gösterecek tekrarlanabilirlik, uyarlık vb. değerlendirmeleri yapılır.

  - Akreditasyon kapsamındaki analizler için uluslararası düzeyde laboratuvarlar arası karşılaştırma/ yeterlilik test (Proficiency Testing) programlarına katılım sağlanır.

  - Numunenin farklı özellikleri ile ilgili sonuçlar birbirleriyle ilişkilendirilerek sonucun doğruluğu teyit edilir.

  - Yukarıda açıklanan yöntemlere ilaveten, ilgili analiz için uygun sertifikalı referans malzeme/ikincil referans malzeme kullanılarak prosedürde açıklandığı gibi “z tahmini” değerin hesaplaması ile proses yeterliliği belirlendikten sonra hazırlanan istatistiksel “Kalite Kontrol Kartı (QC Grafikleri)” ile doğrulamalar yapılır ve kayıt altına alınır.

Proses yeterliliği saptanan analiz yöntemi için rutin analizler yapılmaya başlandığında da prosesin yeterliliği doğrulanmak üzere aynı referanslar kullanılarak belirlenmiş periyodlarla kalite kontrol numuneleri çalışılır ve bunlar mevcut proses kontrol kartlarına işaretlenerek yeterliliğin takibi yapılır.

Prosesin kontrol altında olabilmesi için tüm noktaların tesadüfi (Genel) değişkenler etkisi ile oluşması gerektiğinden, kalite kontrol numunelerinin sonuçları ilgili grafiğin üst ve alt uyarı sınırlarının dışına çıkmamışsa, prosesin stabil (kontrol altında) olduğu kabul edilir.

Uyarı sınırlarının dışına çıkan herhangi bir değer varsa veya grafikte işaretlenen noktalar istatistiksel olasılık değerlendirmelerine (arka arkaya 7 nokta sürekli alçalan/yükselen, 7 nokta orta çizginin tek tarafında kümelenmiş vb.) uymuyorsa, bu uygunsuzluğu oluşturan sorunun kaynağı Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedüründe açıklanan yöntemler kullanılarak araştırılır. Nedenler bulunarak tekrarını önleyecek şekilde ortadan kaldırılır ve ilgili “yeterlilik” çalışması tekrarlanarak proses stabilitesi sağlanıncaya kadar çalışma tekrarlanır.

5.10	Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi

(Prosedür No:…)

5.10.1 İSTE-BTM laboratuvarında yapılan analiz sonuçlarının rapor haline getirilmesinde müşteri beklentilerini ve TS EN ISO/IEC 17025 gereklerini karşılayacak şekilde standardize edilmiş “Analiz Raporu” formatı kullanılmaktadır. Analiz Raporunun içeriği ve aşağıdaki maddelerde özetlenen raporla ilgili detaylar ise Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi Prosedüründe açıklanmaktadır.

5.10.2	Analiz Raporları ve Kalibrasyon Sertifikaları

TÜRKAK kapsamında yer alan analizler ve TÜRKAK Akreditasyon logolu Analiz Raporu talep eden müşteriler için, Rapor Kapak Sayfası ve Analiz Raporları düzenlenir.

Analiz Raporları “Kıymetli Evrak” Statüsünde bir kayıt olup her sayfada raporun

- Rapor numarası

- Sayfa sayısı

- Toplam Sayfa Sayısı

- Doküman kodu (form no) ve revizyon numara ve tarihi bulunur.

Rapor Kapak Sayfasında olması gereken ilgili detaylar ise Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi Prosedüründe açıklanmaktadır.

TÜRKAK Logolu Rapor kapak sayfası ekinde yer alan Analiz Raporu sayfasında;

- Rapor numarası ve tarih

- Kapsamda yer alan analizler ve kodları

- Analiz sonuçlarının birimleri

- Referans sınır değerleri (en az/en çok)

- Ölçüm belirsizlikleri

- Ölçüm değeri (Analiz Sonuçları)

- Kullanılan analiz yöntemleri

- Mühür, tarih, Laboratuvar Müdürü/Müdür Yardımcı veAnaliz Sorumlularının adları, unvanları ve imzaları yer alır.

Bu rapor, İSTE-BTM laboratuvarının yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir” ifadesi kullanılır. Açıklamalar kısmında “Bu rapor  .… sayfadan oluşmaktadır ve laboratuvarın izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Analiz sonuçları analizi ya İSTE-BTM laboratuvarının pılan numuneye ait olup, analiz sonuçlarına gün/ay (bu süre şahit saklama süresi dikkate alınarak verilmeli) içinde itiraz edilebilir” ifadesi kullanılır.

TÜRKAK kapsamda yer alıp ta İSTE-BTM laboratuvarının akredite olamadığı analizler için aynı Analiz Raporunda “*” işareti konularak “Akredite değildir” ifadesi kullanılır.

TÜRKAK kapsamında yer almayan ve İSTE-BTM laboratuvarının akredite olmadığı analizler için ayrı Analiz Raporu düzenlenir.

5.10.3	Analiz Raporları

Analiz sonuçlarının yorumlanması gerektiğinde

- Varsa analiz yönteminden sapma, ekleme, çıkarmalar

- Gerektiğinde ilgili standart veya şartnamelere uygunluğu hakkında yorumlar.

- Müşteri tarafından istendiğinde ilgili maddede açıklandığı şekilde ölçüm belirsizliği

- Gerektiğinde ilave görüş ve yorumlar (ürünün farklı kullanım alanları için önerilmesi vb.)

- Analiz Sonuçlarının ve bulgular ve/veya ham veriler ile ilgili detaylı bilgi verilmesi gerektiğinde rapora “Tablolar, Grafikler, Çizelgeler ve Fotoğraflarla Desteklenen Ölçümler” eklenir.

5.10.4	Kalibrasyon Sertifikaları

Laboratuvarımız kalibrasyon laboratuvarı olmadığından Kalibrasyon Sertifikaları verilmemektedir.

5.10.5	Görüşler ve Yorumlar

Rapor formatında mevcut olan “Görüşler ve Yorumlar” müşteri tarafından istenmişse doldurulur.

5.10.6 Taşeronlardan Elde Edilen Analiz Sonuçları

İSTE-BTM laboratuvarında herhangi bir nedenle yapamadığımız analizler için taşeron laboratuvar kullanılmadığından Analiz Raporlarımızda bu tür bir açıklama da yapılmamaktadır. Kapsam dışıdır.

5.10.7	İSTE-BTM laboratuvarında analiz sonuçlarının elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin müşteri tarafından talep olduğunda bu istemini numune teslim aşamasında ilgili sorumluya yazılı olarak (ulaşım bilgilerini belirtmeli) yapmalıdır.

5.10.8	Rapor Formatı

TÜRKAK Logolu Analiz Raporları, TÜRKAK Markalı Analiz Raporlarına İlişkin Şartlar Hakkında Tebliği (R20.18)’ne uygun olarak hazırlanmış ve bilgisayar ortamında saklanmaktadır.

5.10.9 Analiz Raporlarında Yapılan Değişiklikler

Analiz Raporunun, müşteriye gönderildikten sonra düzeltilmesi, ek yapılması veya tamamının değiştirilmesi gerektiğinde ilk raporu tanımlayan seri numarası da yazılarak değişiklik eki hazırlanır. Revizyona uğradığını belirtmek için seri numarasının yanına ‘’R’’ getirilerek revizyona uğradığı tanımlanır. Analiz raporunun revizyona uğramış olduğu, raporun açıklamalar kısmına da yazılır. Değişiklik nedeni de belirtilir ve ilk raporu imzalayan yetkililerce imzalanarak müşteriye tekrar gönderilir.

Basılı evrak olarak kullanıldığında, raporda hata saptanır ise sayfalar hiçbir zaman koparılıp atılmaz, ilgili sayfanın iptali üzerinde tanımlanarak paraflanır ve kopyalar koçanda bırakılır.

KALİTE EL KİTABINDA EK OLARAK YER ALAN DÖKÜMANLAR

EK-1	Organizasyon Şeması

EK-2	Kalite Yöneticisi ve Kalite Ekibi Görevlendirilme Yazısı

EK-3	Kalite Politikası

EK-4	Kapsamda Yer Alacak Analizler ve Analiz Yöntemleri