- AMAÇ

İskenderun Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkez (İSTE-BTM) laboratuvar personelinin sağlığını korumak, yaşam güvenliğini sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek için atıkların imha/bertaraf edilmesidir.

- KAPSAM

İSTE-BTM laboratuvar günlük çalışmalarda oluşan katı ve sıvı kimyasal atıkların bertaraf edilmesi ve bu amaçla alınacak tedbirlerin açıklanmasıdır.

- TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

- SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

İSTE-BTM Müdürü/Müdür Yardımcısı, Laboratuvar Personel/leri

- İLGİLİ BÖLÜMLER

Tüm İSTE-BTM laboratuvarları.

- UYGULAMA

- Laboratuvarda bulunan sıvı atıklar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

- Analiz sonucu arta kalan analizi yapılmayan numuneler

- Laboratuvarda saklama süreleri dolan şahit numuneler

- Analiz sonucu ortaya çıkan kimyasal maddelerle karışan numuneler, numune hazırlamada ya da temizlik amaçlı kullanılan kimyasal ve organik çözücülerdir (Tablo1).

- Laboratuvarda üç farklı sıvı atık bidonu (her bir numune için ayrı) bulunur;

1. Herhangi bir kimyasal maddenin karışmadığı atıkların atıldığı “Atık Bidonu” (analizde kullanılmadan kalan ve şahit numuneler)

2. Analiz sonucu, numune hazırlarken veya temizlik sonucu oluşan atıkların atıldığı “Geri Kazanım İçin Atık Bidonu”

3. Geri kazanılan atıklar için “Geri Kazanım Sonrası Atık Bidonu”

- Geri kazanılan kimyasal maddelerde “Geri Kazanım” diye etiketlenerek şişelenir. Atık bidonuna atılan atıklar daha sonradan değerlendirilir (üniversite içi vb.).

- Geri kazanım sonucu oluşan atıkların bertaraf edilmesi için lisans almış geri kazanım tesisi olan kuruluşlar ile atıkların alımı için yıllık sözleşme yapılır.  Bu sözleşme çerçevesinde “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak atıkların lisanslı araçlar ile taşınması sağlanır.

- Çevre ve Orman Bakanlığından alınan Ulusal Atık Taşıma Formu ile teslimleri yapılır ve Laboratuvar Kimyasalları Atık Formu’na işlenir. Eğer herhangi bir ayırma işlemi uygulanamamışsa bu formda belirtilir.

- Bundan sonra atıkların taşıma, geri kazanımı ve bertarafı ile ilgili gerekli tüm emniyet tedbirleri geri kazanım kuruluşunun sorumluluğundadır.

- Laboratuvarda bulunan katı atıklar için 4 farklı çöp kutusu oluşturulmuştur.

- Kağıt atık kutusu

- Şırınga ucu atık kutusu

- Cam malzeme atık kutusu

- Diğer çöpler için atık kutusu

Tablo 1.Analizler ve Atıkları

| Yapılan Analiz | Karıştırılan Kimyasal |
| --- | --- |
| ICP-MS DE SODYUM, POTASYUM VE FOSFOR TAYİNİ | Nitrik Asit, Hidroklorik Asit, Hidroflorik Asit |
| ICP-MS DE KALSİYUM VE MAGNEZYUM TAYİNİ | Nitrik Asit, Hidroklorik Asit, Hidroflorik Asit |
| ICP-MS DE KURŞUN TAYİNİ | Nitrik Asit, Hidroklorik Asit, Hidroflorik Asit |
| ICP-MS DE POTASYUM TAYİNİ | Nitrik Asit, Hidroklorik Asit, Hidroflorik Asit |

- KAYITLAR

- Ulusal Atık Taşıma Formu

- Laboratuvar Kimyasalları Atık Formu

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

| Revizyon No | Revizyon Tarihi | Madde No/Bölüm | Değişiklik Açıklaması / Nedeni |
| --- | --- | --- | --- |